Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 17.11.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Мислођин, Осовље 25 | 16.11.2011. | Завршени радови |
|  | Мислођин, Гвозденовића крај 1 | 16.11.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Цара Душана 3, у тротоару | 16.11.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Војводе Мишића 206 (избија вода из шахте топловода кроз коју пролази вод. цев, вода није затворена) | 16.11.2011. | Завршени радови |
|  | Забрежје, А.А.Симовића 208 (Извођачи радова покидали цев после водомера, затворена вода) | 16.11.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Војводе Мишића 206 | 17.11.2011. | Радови у току |
|  | Мислођин, Кованчина 1 - 3 | 17.11.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Обреновачки пут 41 | 17.11.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Радничка 1/1 | 17.11.2011. | Радови у току |
|  | Јасенак, Веверички крај 9 | 17.11.2011. | Радови у току |
|  | Јасенак, Дражевачки пут 6 | 17.11.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Забрежје, Савска 126, Обреновац, Милоша Црњанског 6, Узун Миркова | 16.11.2011. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама: | 16.11.2011. | Завршени радови |
|  | Чишћење гајгер решетки: Обреновац, Насеље Сењак (8 ком), Војводе Мишића (2 ком), Барич (21 ком) | 16.11.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе (3 пута) | 16.11.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 16.11.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 16.11.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, замењен МТК уређај | 16.11.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 16.11.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 17.11.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Селенића крај 8а, Кнеза Симе Марковића 6, Милоша Обреновића 7ђ, А.А.Симовића 134, Војводе Мишића 92а, Браће Јоксића 82, Попа Леонтија Марковића 39/33, Немањина 23, Вука Караџића 92б и 101д, Мајданска 53а | 17.11.2011. | Радови у току |
|  | Баљевац, Баљевачки пут 312/9 | 17.11.2011. | Радови у току |
|  | Кртинска, Трњаци 41 | 17.11.2011. | Радови у току |
|  | Територија ГО Обреновац, искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 17.11.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера: Звечка, Скела, Кртинска и Уровци | 17.11.2011. | Радови у току |
| 2. | Пописивање водомера: Обреновац, 1 и 2 зона | 17.11.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне водоводне мреже у Баљевцу извођач АР Градња доо Београд | 17.11.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 74 | 52 | 45 |
| Q (Наменска) | 7.2 | 8.1 | 6.2 |
| P | 6.2 | 5.8 | 5.8 |
| Q мах 1200 | 75+6.7 |
| P | 6.2 |
| Q мин 0500 | 44+6.2 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.23 | 0.25 | 0.27 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 146 | 239 | 237 |
| p | 5.6 | 6.1 | 6.1 |
| Q Ø 400 | 43 | 105 | 99 |
| Q Ø 250 | 17 | 29 | 29 |
| Q Ø 600 | 86 | 105 | 109 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 13.6 | 6.0 | 6.2 |
| Дом | 11.2 | 3.5 | 7.2 |
| Павловића крај | 11.1 | 5.4 | 8.8 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.62 | 3.52 | 3.60 |
|  | Мислођин | 1.90 | 1.89 | 3.19 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,31 | 0,27 | 0,27 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић