Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   17.12.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич, ул Баричких Бораца бр 2 | 17.12.2012. | Планирани радови |
| 2. | Мала Моштаница , ул Палих Бораца , провера | 17.12.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ , ресетована аутоматска решетка. | 17.12.2012. | 7439271 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ , решетка НЕ РАДИ, искочили осигурачи | 17.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” ,вађење и чишћење обе пумпе 3 пута | 17.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 17.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 17.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 17.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 17.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац, ул Проте Матеје Ненадовића бр 28, улично загушење | 16.12.2012. | Завршени радови |
| 9. | Обреновац, ул Здравковићева бр 10/а, улично загушење | 16.12.2012. | Завршени радови |
| 10. | Обреновац, ул Светог Саве, улично загушење | 16.12.2012. | Завршени радови |
| 11. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 17.12.2012. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Звечка, ул Солунског Фронта бр12 | 17.12.2012. | Планирани радови |
| 2. | Звечка, ул Браће Лазића бр 32 | 17.12.2012. | Планирани радови |
| 3. | Кртинска, Гробље, Месна заједница | 17.12.2012. | Планирани радови |
| 4. | Ушће, ул Горњи крај бр 6 | 17.12.2012. | Планирани радови |
| 5. | Скела, ул 56.Родољуба бр 60 | 17.12.2012. | Планирани радови |
| 6. | Бело Поље, ул Белопољска бр 46 | 17.12.2012. | Планирани радови |
| 7. | Обреновац, ул, Вука Караџића бр 101/б , Кућни савет | 17.12.2012. | Планирани радови |
| 8. | Обреновац, ул Војводе Мишића бр 190, Завод за Тржиште рада | 17.12.2012. | Планирани радови |
| 9. | Обреновац, ул Војводе Мишића бр 198, Кућни савет | 17.12.2012. | Планирани радови |
| 10. | Обреновац, ул Вука Караџића бр 75 | 17.12.2012. | Планирани радови |
| 11. | Барич, ул Обреновачки пут бр 130 | 17.12.2012. | Планирани радови |
| 12. | Барич, ул Радничка Колонија,Дечије обданиште | 17.12.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера – Обреновац , 1. и 2.зона Мала привреда, кућни савети | 17.12.2012. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 85 | 90 | 70 |
| Q (Наменска) | 4.2 | 4.4 | 4.1 |
| P | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Q мах 1800 | 95+4.2 |
| P | 6.0 |
| Q мин 600 | 67+4.1 |
| P | 6.0 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.24 | 0.24 | 0.25 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 201 | 194 | 286 |
| p | 5.5 | 5.7 | 6.2 |
| Q Ø 400 | 42 | 55 | 94 |
| Q Ø 250 | 32 | 30 | 40 |
| Q Ø 600 | 127 | 109 | 152 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 28.7 |  | 7.3 |
| Дом | 19.7 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 10.0 |  | 8.6 |
| Брђански крај | 5.5 |  | 7.0 |
| ТЕНТ | 17.6 |  |  |
| Ушће | 15.1 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.4 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.55 | 3.14 | 3.24 |
|  | Мислођин | 2.68 | 2.45 | 4.21 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.23 | 022 | 0,22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић