Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   17.12.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич, „Прва Искра- Наменска“(испред ФВ “Барич“), ископ рова и радних јама | 16.12.2013 | Завршени радови |
| 2. | Барич, (испред фудбалског игралишта ФК“Прва Искра“), замена цеви 3/4“ дужине 4м | 16.12.2013 | Завршени радови |
| 3 | Мала Моштаница, ул.Шумадијска бр.34, квар на цевоводу ПОЦ 3/4“ | 16.12.2013 | Завршени радови |
| 4 | Барич, ул.Вука Караџића бр.85, цурење није велико, вода није затварана | 16.12.2013 | Радови нису завршени |
| 5 | Мала Моштаница, ул.Селинска | 17.12.2013 | Планирани радови |
| 6 | Мала Моштаница, ул.Самарска | 17.12.2013 | Планирани радови |
| 7 | Барич, ул.Вука Караџића | 17.12.2013 | Планирани радови |
| 8 | Обреновац, ул.Вашаришта (испред фудбалског игралишта) | 17.12.2013 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара“, очишћена механичка решетка | 17.12.2013 | 9854368 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“, очишћена механичка решетка | 17.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница”, | 17.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“, | 17.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје, | 17.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 17.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“, | 17.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8 | Обреновац, дечје обданиште „Весељко“,ул.Ђачког батаљона бр.36а, одгушење фекалне канализације | 16.12.2013. |  | Завршени радови |
| 9 | Забрежје, ул.Аце Симовића бр.188, црпљење септичке јаме (1 тура) | 16.12.2013. |  | Завршени радови |
| 10 | Забрежје, ул.Аце Симовића бр.10, одгушење фекалне канализације | 16.12.2013. |  | Завршени радови |
| 11 | Рад електричара на замени флуо цеви и стартера у просторијама Службе правних послова | 16.12.2013. |  | Завршени радови |
| 12 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (у 800, 1300,1700 и 2100) | 17.12.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац, ул.Краља Милутина бр.21 стан бр.8, цурење на водоводној мрежи | 17.12.2013. | Планирани радови |
| 2 | Обреновац,ул.Спасоја Станојчића бр.4, цурење у шахти | 17.12.2013. | Планирани радови |
| 3 | Обреновац, ул.Светог Саве (Дејан Срећковић), цурење у шахти | 17.12.2013. | Планирани радови |
| 4 | Звечка,ул.Радована Стублинчевића бр. 39, цурење у шахти | 17.12.2013. | Планирани радови |
| 5 | Обреновац, ул.Војводе Мишић бр.81, замена водомера | 17.12.2013. | Планирани радови |
| 6 | Скела, ул.56 родољуба бр.280, цурење у шахти | 17.12.2013. | Планирани радови |
| 7 | Уровци, ул.Рогожњачка бр.5,цурење у шахти | 17.12.2013. | Планирани радови |
| 8 | Јасенак, Шумадија бр.101(Зоран Чолаковић), нови прикључак | 17.12.2013. | Планирани радови |
| 9 | Јасенак, Шумадија бр.101(Славица Велендерић), нови прикључак | 17.12.2013. | Планирани радови |
| 10 | Барич, ул.Баричка река бр.131е, цурење у шахти | 17.12.2013. | Планирани радови |
| 11 | Мислођин, ул.Брђанска бр.86, цурење у шахти | 17.12.2013. | Планирани радови |
| 12 | Барич, ул.6.војвођанске бригаде бр.57а, замена водомера | 17.12.2013. | Планирани радови |
| 13 | Звечка, ул.Браће Јоксић бр.5, цурење у шахти | 17.12.2013. | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Обреновац, ул.Цара Душана бр.15, бетонирана ½ површине због обављања саобраћаја, друга половина коловоза планирана да се бетонира за 10 дана | 16.12.2013 | Завршени радови |
| 2 | Обреновац, ул.Шумарице бр.1, постављен бетонски шахт поклопац | 16.12.2013 | Завршени радови |
| 3 | Обреновац, ул.Аце Симовић (код „МАКСИ“-ја), поново постављене баријере на месту оштећења коловоза због растурања и гажења истих | 16.12.2013 | Завршени радови |
| 4 | Обреновац, ул.Тамнавска, склоњена вертикална сигнализација на месту где је бетонирана површина око гајгер сливника. Бетон оштећен због сталног склањања сигнализације и гажења возила по свежем бетону | 16.12.2013 | Завршени радови |
| 5 | Барич, ФВ“Барич“, бетонирање површине | 17.12.2013 | Планирани радови |
| 6 | Обреновац, ул.Здравковића улица, бетонирање површине | 17.12.2013 | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 78 | 91 | 77 |
| ` | 2.8 | 1.3 | 1.3 |
| P | 6.0 | 6.2 | 6.2 |
| Q мах 1900 | 94+3.2 |
| P | 6.2 |
| Q мин 0600 | 76+1.3 |
| P | 6.2 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.32 | 0.28 | 0.25 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 170 | 167 | 259 |
| p | 5.5 | 5.6 | 5.7 |
| Q Ø 400 | 13 | 20 | 73 |
| Q Ø 250 | 31 | 28 | 38 |
| Q Ø 600 | 126 | 119 | 148 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 9.5 |  | 5.9 |
| Дом | 14.8 |  | 6.5 |
| Павловића крај | 12.6 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 7.3 |  |  |
| Ушће | 22.2 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.0 |
|  | Забрежје | 3.77 | 3.45 | 3.58 |
|  | Мислођин | 1.80 | 2.01 | 3.10 |
| мутноћа (NTU) | 0.21 | 0.22 | 0.20 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић