Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   18.01.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Бело Поље , ул Кружни пут бр 1 | 18.01.2013. | Планирани радови |
| 2. | Барич , Прва Искра “Наменска” , сечење асфалта и бетона | 18.01.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ , чишћење корита | 18.01.2013. | 7634860 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ , | 18.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 18.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 18.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 18.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 18.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 18.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Црпљење септичких јама – Звечка , ул Корчагинова бр 147/а 1 тура , ОШ Љубинић 2 туре | 17.01.2013. | Завршени радови |
| 9. | Обреновац , ул Ћачког Бараљона бр 81 , улично загушење | 17.01.2013. | Завршени радови |
| 10, | Обреновац , ул Војводе Мишића бр 120 , није наше загушење | 17.01.2013. |  |
| 11.. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 18.01.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац, ул Милоша Обреновића бр 56, локал “Cherish “ спорт , Пословни простор,раздвајање водомера | 18.01.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац, ул Зидарска бр 10 , цурење воде на водомеру , замена | 18.01.2013. | Планирани радови |
| 3. | Обреновац, ул А.А.Симовића бр 102/1, замена водомера | 18.01.2013 | Планирани радови |
| 4. | Обреновац, Забрежје ул Савска бр 210 , замена водомера | 18.01.2013 | Планирани радови |
| 5. | Грабовац , Центар бб, стао водомер , замена | 18.01.2013 | Планирани радови |
| 6. | Мала Моштаница , ул Шумадијска бр 60 , замена | 18.01.2013 | Планирани радови |
| 7. | водомера | 18.01.2013 | Планирани радови |
| 8. | Мала Моштаница , ул Раваничка бр 77, замена водомера | 18.01.2013 | Планирани радови |
| 9. | Барич , ул Гробљанска бр 25, водомер прљав, не чита се , замена водомера | 18.01.2013 | Планирани радови |
| 10. | Мала Моштаница , ул Светог Саве бр 40 , замена водомера | 18.01.2013 | Планирани радови |
| 11. | Мала Моштаница , ул 13. Октобра бр 10 , замена водомера | 18.01.2013 | Планирани радови |
| 12. | Мала Моштаница , ул Вис бр 108, замена водомера | 18.01.2013 | Планирани радови |
| 13. | Мала Моштаница , ул Димитрија Туцовића бр 34, стао водомер , замена | 18.01.2013 | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера – Обреновац 1 и 2. зона, Мала Моштаница , Грабовац , Барич , Јасенак | 18.01.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 79 | 83 | 73 |
| Q (Наменска) | 5.1 | 5.4 | 5.3 |
| P | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Q мах 2200 | 83+5.4 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0400 | 72+4.7 |
| P | 6.0 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.22 | 0.21 | 0.24 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 248 | 166 | 243 |
| p | 6.0 | 5.6 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 71 | 29 | 74 |
| Q Ø 250 | 35 | 26 | 35 |
| Q Ø 600 | 142 | 111 | 134 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 10.8 |  | 7.5 |
| Дом | 11.3 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 9.1 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 11.1 |  |  |
| Ушће | 19.8 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.8 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.67 | 3.51 | 3.69 |
|  | Мислођин |  | 2.58 | 3.30 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.25 | 0.21 | 0,23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић