Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 18.01.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац,ул.Грачаничка бр.13;ул.Војводе Мишића код Соколског дома враћање тротоара у првобитно стање | 17.01.2012. | Завршени радови |
|  | Ушће, од Шабачког пута до радничког насеља | 17.01.2012. | Завршени радови |
|  | Уровци, ул.Шабачки пут 94 | 17.01.2012. | Завршени радови |
|  | Барич,ул.Рада Тадића бр.1 | 17.01.2012. | Завршени радови |
|  | Дражевац, ул.Веверички крај бр.364 и 49 | 17.01.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, ул.Краља Александра | 18.01.2012. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Вука Караџића бр.103;Раденка Ранковића бр.2 | 17.01.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама и фекалне канализације:/ | 17.01.2012. | Завршени радови |
|  | Цара Лазара на путу од „Имлека“ ка к.бр.100-102;испрано 7 шахти и око 200м линије у времену од 10h-14h | 17.01.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: вађење и чишћење пумпе П1 од 08:30h-09:30h | 17.01.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 17.01.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 17.01.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 17.01.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 17.01.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 18.01.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, ул.Вука Караџића 62;бр.56 и бр.78/1 | 18.01.2012. | Радови у току |
|  | К.С.Ројковац,ул.Краља Милутина бр.17/А | 18.01.2012. | Радови у току |
|  | Обреновац,Кнеза Михаила бр.11/В | 18.01.2012. | Радови у току |
|  | М.З.Пољане рад на прикључцима воде домаћинстава | 18.01.2012. | Радови у току |
|  | Скела,ул.10.Октобра бр.15 | 18.01.2012. | Радови у току |
|  | Дражевац, ул.Јовановац бр.22;бр.425;јавна чесма код дома | 18.01.2012. | Радови у току |
|  | Обреновац,Милоша Обреновића бр.104 | 18.01.2012. | Радови у току |
|  | Обреновац, Љубе Ненадовића 22 | 18.01.2012. | Радови у току |
|  | Јасенак,ул.Центар бр.58 | 18.01.2012. | Радови у току |
|  | Звечка,ул.Живе Борјановић 59 | 18.01.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавања водомера: Мала Моштаница, Обреновац 1. и 2. зона,Мислођин | 18.01.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 17.01.2012. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 61 | 63 | 55 |
| Q (Наменска) | 5.3 | 5.3 | 5.1 |
| P | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Q мах 2200 | 63+5.3 |
| P | 5.9 |
| Q мин 0700 | 55+5.1 |
| P | 5.9 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.23 | 0.24 | 0.25 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 287 | 198 | 276 |
| p | 6.3 | 5.8 | 6.5 |
| Q Ø 400 | 121 | 73 | 124 |
| Q Ø 250 | 35 | 23 | 32 |
| Q Ø 600 | 131 | 102 | 120 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 15.8 | 6.6 | 8.4 |
| Дом | 13.4 | 3.2 | 7.8 |
| Павловића крај | 12.3 | 5.4 | 9.8 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.56 | 3.64 | 3.27 |
|  | Мислођин | 2.48 | 2.04 | 3.43 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,28 | 0,23 | 0,26 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Извођачи радова монтирају елементе бежичне комуникационе везе изворишта са СКАД-ом. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић