Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   18.02.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац , ул Војводе Бојовића бр 30 | 18.02.2013. | Планирани радови |
| 2. | Ушће , ул Гола Бара бр 44 | 18.02.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ | 18.02.2013. | 7817985 | Пумпа у раду |
| 2. | ФЦС “Купинац“ | 18.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 18.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 18.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 18.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 18.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 18.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац , ул Ђачког батаљона бр 18/1 , одгушење Канализације у згради | 17.02.2013. | Завршени радови |
| 9. | Забрежје , ул А.А.Симовића бр 89 , улично загушење приликом интервенције пукло црево на ”Спринтеру” | 17.02.2013. | Завршени радови |
| 10. | Барич , ул Баричка колонија бр 25 , улично загушење приликом интервенције црево тешко пролази изгледа да је клекла цев | 17.02.2013. | Завршени радови |
| 11. | Обреновац , насеље Гај 2, ул Колубарска, улично загушење | 17.02.2013. | Завршени радови |
| 12. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 18.02.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац , ул Немањина бр 38 , пукло стакло водомера | 18.02.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац , ул 4. Април бр 18 , пукао улазни вентил , | 18.02.2013. | Планирани радови |
| 3. | Ушће , ул Савска бр 15 , прикључак воде са “Секуо” вентилом | 18.02.2013. | Планирани радови |
| 4. | Ушће , ул Гола Бара бр 44 , цурење воде , поправка | 18.02.2013. | Планирани радови |
| 5. | Звечка . ул Браће Јоксића бр 27 , цури вода на вентилу | 18.02.2013. | Планирани радови |
| 6. | Звечка . ул Браће Лазића бр 7 , пукло стакло водомера | 18.02.2013. | Планирани радови |
| 7. | Рвати , ул Рваћанска бр 56, испирање воде | 18.02.2013. | Планирани радови |
| 8. | Мислођин , ул Брђанска , замена водомера | 18.02.2013. | Планирани радови |
| 9. | Барич , ул 31. Српске бригаде бр 306/А , слаб притисак воде | 18.02.2013. | Планирани радови |
| 10. | Велико поље , ул Ваљевски пут бр 49 , цурење воде у шахти | 18.02.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера : Обреновац I и II зона , Скела, Кртинска, Звечка , Мислођин , Ушће | 18.02.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 75 | 86 | 70 |
| Q (Наменска) | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| P | 5.9 | 6.0 | 6.0 |
| Q мах 2100 | 87+4.7 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0800 | 60+4.6 |
| P | 5.9 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.31 | 0.25 | 0.25 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 248 | 247 | 245 |
| p | 5.8 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 71 | 78 | 75 |
| Q Ø 250 | 37 | 35 | 35 |
| Q Ø 600 | 140 | 134 | 135 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 19.8 |  | 7.6 |
| Дом | 11.5 |  | 7.4 |
| Павловића крај | 7.7 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 10.6 |  |  |
| Ушће | 18.8 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.9 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.74 | 3.61 | 3.55 |
|  | Мислођин | 2.29 | 2.32 | 3.65 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.20 | 0.25 | 0,21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић