Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан дан   18.03.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Грабовац , Доњи крај , Пут за Мијатовиће | 18.03.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ | 18.03.2013. | 7973170 | Пумпа у раду |
| 2. | ФЦС “Купинац“ | 18.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 18.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 18.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 18.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 18.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 18.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац , ул Милоша Обреновића бр 65, улично одгушење | 17.03.2013. | Завршени радови |
| 9. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 18.03.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Грабовац , код Дома , провера исправности водомера | 18.03.2013. | Планирани радови |
| 2. | Ратари , ул Живковића крај , пукао вентил , замена улазног вентила | 18.03.2013. | Планирани радови |
| 3. | Грабовац , ул Ђурића крај , цурење у шахти , поправка | 18.03.2013. | Планирани радови |
| 4. | Грабовац , Брдо , прикључак | 18.03.2013. | Планирани радови |
| 5. | Обреновац , ул Раденка Ранковића бр 12 , замена водомера | 18.03.2013. | Планирани радови |
| 6. | Обреновац – Забрежје, ул Савска бр 87 , | 18.03.2013. | Планирани радови |
| 7. | Барич , ул Милисава Чанџије бр 19/4 , замена водомера | 18.03.2013. | Планирани радови |
| 8. | Барич , ул Виногради бр 15/5 , замена водомера | 18.03.2013. | Планирани радови |
| 9. | Барич , ул Пут покрај пруге , прикључак | 18.03.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера : Обреновац I и II зона , Ушће , Јасенак , Барич , М.Моштаница , Баљевац | 18.03.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 63 | 65 | 47 |
| Q (Наменска) | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| P | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Q мах 1300 | 68+4.5 |
| P | 5.8 |
| Q мин 0500 | 45+4.5 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.42 | 0.37 | 0.35 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 249 | 246 | 241 |
| p | 5.9 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 76 | 79 | 74 |
| Q Ø 250 | 36 | 36 | 36 |
| Q Ø 600 | 137 | 131 | 131 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Q | Pi (bar) |
| Френки | 11.0 |  | 5.8 |
| Дом | 10.4 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 8.7 |  | 8.5 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 10.6 |  |  |
| Ушће | 20.9 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.2 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.72 | 3.57 | 3.66 |
|  | Мислођин | 2.28 | 2.27 | 3.31 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.20 | 0.19 | 0.21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић