Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 18.05.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Звечка, Браће Лазића 181 | 17.05.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Колубарска 4, у коловозу | 17.05.2012. | Завршени радови |
|  | Стублине, испирање водоводних линија и узимање воде за анализу | 17.05.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Забран, одвоз питке воде | 18.05.2012. | Планирани радови |
|  | Затрпавање радних јама и поправка коловоза и тротоара | 18.05.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац, Вука Караџића, код ГО | 18.05.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Војводе Мишића 144 и 231, Раденка Ранковића 12, А.А.Симовића 22, Краља Александра 137 д | 17.05.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: Мислођин, Мислођинска 71 | 17.05.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: | 17.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци | 17.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 17.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 17.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, ручно чишћење решетке 2 пута | 17.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 17.05.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 18.05.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Милоша Обреновића 2, др. Арчибалда Рајса 8/1 | 18.05.2012. | Планирани радови |
|  | Стублине, код надвожњака, 431 | 18.05.2012. | Планирани радови |
|  | Ушће, Пут за Орнице 20а | 18.05.2012. | Планирани радови |
|  | Звечка, Браће Лазића 97 и 160, Браће Јоксића 5б, 431 и 431ф | 18.05.2012. | Планирани радови |
|  | Дражевац, Сенића крај 18а, Лукића крај 207, Тодоровића крај 62ц | 18.05.2012. | Планирани радови |
|  | Забрежје, Зорана Белића 5 | 18.05.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Буде Давидовића 26 | 18.05.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавања водомера: Барич, Обреновац 1 и 2 зона | 18.05.2012. | Радови у току |
|  | Попис водомера: / | 18.05.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 18.05.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне и секундарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 9 – Ч 14) – фаза II Извођач ГТП ”Imes Coop” д.о.о. Обреновац | 18.05.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 49 | 68 | 46 |
| Q (Наменска) | 5.7 | 4.2 | 4.7 |
| P | 5.8 | 5.8 | 5.9 |
| Q мах 1000 | 75+5.8 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0700 | 46+4.7 |
| P | 5.9 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.20 | 0.18 | 0.18 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0,7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 264 | 181 | 180 |
| p | 6.4 | 5.8 | 5.9 |
| Q Ø 400 | 106 | 60 | 56 |
| Q Ø 250 | 31 | 22 | 23 |
| Q Ø 600 | 127 | 99 | 101 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 13.0 | 6.0 | 7.3 |
| Дом | 11.0 | 4.0 | 7.3 |
| Павловића крај | 9.0 | 5.2 | 8.8 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.16 | 3.65 | 3.47 |
|  | Мислођин | 4.23 | 3.05 | 4.40 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.25 | 0,27 | 0,27 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић