Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   18.06.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Oбреновац-ул Војводе Мишића код парка | 18.06.2013. | Планирани радови |
| 2. | Забрежје - ул.Страхињића Бана бр.10 | 18.06.2013. | Планирани радови |
| 3. | Звечка ул.19 бр.17 | 18.06.2013. | Планирани радови |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС "Колубара" | 18.06.2013. | 8628354 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС "Купинац" | 18.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС "II месна заједница" | 18.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС "Војска" | 18.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС "Забрежје" | 18.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС "Купиначка улица" | 18.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС "С5" | 18.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Милоша Обреновића бр.31 - улично загушење урађено 09:00h - 10:00h | 17.06.2013. | Завршени радови |
| 9. | Белопољска бр.26 - постављен саобраћајни знак , у путу се отворила рупа , поред шахта фекалне канализације 11:30h | 17.06.2013. | Завршени радови |
| 10. | Очишћена аутоматска решетка на ФЦС „Колубара“(два пута). | 17.06.2013. | Завршени радови |
| 11. | Црпљење септичке јаме у Забрану за Етно кућу - 1 тура 12:00h - 13:00h | 17.06.2013. | Завршени радови |
| 12. | Милоша Обреновића - чишћење гајгер сливника урађено 80 ком.од 08:00h - 13:00h | 17.06.2013. | Завршени радови |
| 13. | Милоша Обреновића бр.31 - усисавање талога из шахте и вађење шута и камења од 13:00h - 14:00h | 17.06.2013. | Завршени радови |
| 14. | Алексе Шантића бр.9 - није наше загушење од 16:00h- 16:30h | 17.06.2013. | Завршени радови |
| 15. |  |  |  |
| 16. |  |  |  |
| 17. |  |  |  |
| 18. |  |  |  |
| 19. |  |  |  |
| 20. |  |  |  |
| 21. |  |  |  |
| 22. |  |  |  |
| 23. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 18.06.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Милоша Обреновића 76 | 18.06.2013. | Планирани радови |
| 2. | Кнеза Михајла 2 | 18.06.2013. | Планирани радови |
| 3. | Милоша Обреновића 168 | 18.06.2013. | Планирани радови |
| 4. | Забрежје - Забрежанских Партизана 5 | 18.06.2013. | Планирани радови |
| 5. | Ђачког батаљона 81 | 18.06.2013. | Планирани радови |
| 6. | Забран - Аласка колиба | 18.06.2013. | Планирани радови |
| 7. | Мује Калајџића 31 | 18.06.2013. | Планирани радови |
| 8. | Звечка - Ивана Егедушевића б.б. | 18.06.2013. | Планирани радови |
| 9. | Рваћанска 39 | 18.06.2013. | Планирани радови |
| 10. | Мислођин - Брђанска 1 | 18.06.2013. | Планирани радови |
| 11. | 9 Југовића бр.8 | 18.06.2013. | Планирани радови |
| 12. | Грабовац - Доњи крај б.б. и бр.424 | 18.06.2013. | Планирани радови |
| 13. | Скела - 56 Родољуба 264д | 18.06.2013. | Планирани радови |
| 14. |  |  |  |
| 15 |  |  |  |

| Сектор за инвестиције ,развој и тех.припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Реконструкција водоводне мреже у ул.Војводе Мишића у Обреновцу Извођач радова IMES-COOP D.O.O. | 18.06.2013. | У току |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Прва и друга зона,Мала Моштаница,Звечка и Скела | 18.06.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 94 | 104 | 97 |
| Q (Наменска) | 8.9 | 4.1 | 4.2 |
| P | 6.1 | 6.1 | 6.3 |
| Q мах 1100 | 109+5.0 |
| P | 6.1 |
| Q мин 0500 | 81+4.0 |
| P | 6.1 |
|  | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.32 | 0.38 | 0.42 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. Искључен озон генератор због квара бустер пумпе. Укључено предхлорисање. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 261 | 263 | 261 |
| p | 5.7 | 5.6 | 5.6 |
| Q Ø 400 | 66 | 67 | 56 |
| Q Ø 250 | 39 | 40 | 40 |
| Q Ø 600 | 156 | 156 | 165 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 21.5 | 5.9 | 7.6 |
| Дом | 19.1 |  | 7.1 |
| Павловића крај | 16.7 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 16.8 |  |  |
| Ушће | 34.2 |  |  |
| Грабовац | 1.8 |  | 4.2 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.72 | 3.57 | 3.22 |
|  | Мислођин | 1.84 | 0.67 | 2.39 |
|  | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.28 | 0.25 | 0.24 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Ремонт цевастог бунара ЦБ-7. |

Обрадила  -  Ивана Катaнић