Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 18.06.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Мала Моштаница, Рудничка | 17.06.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Београдска 58, у асфалту, бетонажа 5м2 | 17.06.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Обреновачки пут 64/2 | 17.06.2012. | Завршени радови |
|  | Скела, 56 родољуба 17б, нема цурења, пукло вретено у УПВ вентилу, потребна замена амбро шелне ради постављања нове гарнитуре | 17.06.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Браће Југовића 29, у шахти | 17.06.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Рваћанска 16 | 18.06.2012. | Планирани радови |
|  | Мислођин, Бачевачка 42 | 18.06.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Баричка река 67 | 18.06.2012. | Планирани радови |
|  | Забрежје, Вић баре, откопавање цеви | 18.06.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, А.А.Симовића 4 | 17.06.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: | 17.06.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: | 17.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци | 17.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 17.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 17.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, очишћена решетка и испражњено корито | 17.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 17.06.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 18.06.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Барич, Милисава Чамџије 3/6 | 18.06.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац, Војводе Мишића 104 и 167, Узун Миркова 1, Краља Александра 45, 87 и 145/1, Светог Саве 36, Ђачког батаљона 25б, Белопољска 29, Равногорска 44, Бранислава Нушића 9, Рваћанска 2 | 18.06.2012. | Планирани радови |
|  | Звечка, ул 5 та бр.3, испирање водоводних линија | 18.06.2012. | Планирани радови |
|  | Пољане, искључења нелегалних корисника | 18.06.2012. | Планирани радови |
|  | Територија ГО Обреновац, искључења корисника који нередовно извршабвају своје обавезе | 18.06.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавања водомера: Обреновац, 1 и 2 зона, Звечка | 18.06.2012. | Радови у току |
|  | Попис водомера: Мислођин, Скела | 18.06.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 18.06.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне и секундарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 9 – Ч 14) – фаза II Извођач ГТП ”Imes Coop” д.о.о. Обреновац | 18.06.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 112 | 120 | 116 |
| Q (Наменска) | 4.5 | 4.5 | 4.7 |
| P | 6.4 | 6.3 | 6.4 |
| Q мах 2000 | 122+4.6 |
| P | 6.3 |
| Q мин 0400 | 103+4.5 |
| P | 6.5 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.27 | 0.25 | 0.26 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 274 | 186 | 274 |
| p | 6.0 | 5.5 | 6.1 |
| Q Ø 400 | 98 | 51 | 95 |
| Q Ø 250 | 35 | 25 | 35 |
| Q Ø 600 | 141 | 110 | 144 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки |  |  |  |
| Дом |  |  |  |
| Павловића крај |  |  |  |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.73 | 3.11 | 3.49 |
|  | Мислођин | 2.55 | 1.50 | 3.40 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.21 | 0,23 | 0,22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |

Обрадила: Славица Филић