Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   18.09.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац,ул.Раје Поповића бр.26, замена 2м цеви АЦ Φ80 и израда новог прикључка 6/4“ | 17.09.13 | Завршени радови |
| 2. | Обреновац,ул.Раје Поповић бр.26, два сатаа после затрпавања ископа ново пуцање цеви,поново откопавање и замена још 1м цеви АЦ Φ80 | 17.09.13 | Завршени радови |
| 3 | Обреновац ул.Шумарице бр.41, поправка хидранта | 17.09.13 | Завршени радови |
| 4 | Обреновац,ул.Фрушкогорска бр.12, нема квара на водоводној линији | 17.09.13 | Завршени радови |
| 5 | Барич,ул.Обреновачки пут бр.165, у дворишту АЦ Φ150.замена 1м цеви | 17.09.13 | Завршени радови |
| 7 | Ушће, Воћњак „Ворбис“ бб | 18.09.2013 | Планирани радови |
| 8 | Скела ул.56 родољуба бр.366/а | 18.09.2013 | Планирани радови |
| 9 | Звечка ул.Слободана Танкосића бр.30-32 | 18.09.2013 | Планирани радови |
| 10 | Звечка ул.13 бр.2 | 18.09.2013 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “, ресетовање аутоматске решетке и њено чишћење (4 пута у току дана) | 18.09.13 | 9236558 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“, | 18.09.13 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” вађење и чишћење пумпе П1 | 18.09.13 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 18.09.13 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје | 18.09.13 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 18.09.13 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ , дотезање холендер везе на доводу чисте воде | 18.09.13 |  | Пумпа у раду |
| 8 | Грабовац,Основна школа, оделење Љубинић, црпљење септичке јаме (3 туре) | 18.09.13 |  | Завршени радови |
| 9 | Обреновац,ул.Милоша Обреновића, одгушење и испирање фекалне канализационе мреже за потребе снимања камером | 18.09.13 |  | Завршени радови |
| 10 | Обреновац,ул.Краља Милутина бр.19, 2-3 цм ниво воде у два подрума (вода чиста , вероватно подземна) | 18.09.13 |  | Завршени радови |
| 13 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 17.09.2013 | у току |
| 14 | Крпљење црева високог притиска на цистерни „MAN“ | 17.09.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац,ул.Аце Симовића бр.4, цурење на вертикали у згради | 18.09.2013 | Планирани радови |
| 2 | Обреновац, ул.Браће Југовић бр.11, цурење у шахти | 18.09.2013 | Планирани радови |
| 3 | Обреновац,ул.Краља Милутина бр.7а,цурење у шахти | 18.09.2013 | Планирани радови |
| 4 | Мислођин, Манастир „Мислођин“, цурење у шахти | 18.09.2013 | Планирани радови |
| 5 | Бело поље. ул.Белопољска бр.59/4, пуцање вентила у шахти | 18.09.2013 | Планирани радови |
| 6 | Барич,ул.Обреновачки друм бр.136, пуцање вентила у шахти | 18.09.2013 | Планирани радови |
| 7 | Ратари, ул.Ратарска бр.13,цурење у шахти | 18.09.2013 | Планирани радови |
| 8 | Обреновац,ул.Богољуба Урошевића Црног бр.65, цурење у шахти | 18.09.2013 | Планирани радови |
| 9 | Велико поље, Стара пруга бр.521, песак у мрежи, испирање линије | 18.09.2013 | Планирани радови |
| 10 | Ратари, Живковића крај бр.6, пуцање стакла | 18.09.2013 | Планирани радови |
| 11 | Барич,ул.Обреновачки пут бр.76/1, замена водомера | 18.09.2013 | Планирани радови |
| 12 | Обреновац,ул.Слободана Пенезића бр.5, цурење у шахти | 18.09.2013 | Планирани радови |
| 13 | Барич,ул.6.војвођанске бригаде бр.15а, замена водомера | 18.09.2013 | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Мислођин,Ваган, бетонирање површине у коловозу на три локације (бетонирана једна локација), | 17.09.13 | Завршени радови |
| 2 | Испомоћ Служби за изградњу и одржавање водоводне мреже на насипању ископа после санације квара у ул.Војводе Мишић бр.205 | 17.09.2013 | Завршени радови |
| 3 | Обреновац, ул.Проте Матије Ненадовића бр.166, одношење шута са локације на којој је бетонирана површина | 17.09.2013 | Завршени радови |
| 5 | Рвати,ул.Шљивице бр.10, одношење шута после бетонирања површине | 18.09.2013 | Планирани радова |
| 6 | Обреновац, ул.Краља Петра I ( испред 1.обреновачке школе), бетонирање површине после извођења прикључка на водоводну мрежу као припрема за асфалтирање | 18.09.13 | Планирани радова |
| 7 | Обреновац,ул.Раденка Ранковића бр.8, бетонирање површине после санације квара на мрежи | 18.09.13 | Планирани радова |
| 8 | Радови на снимању канализационе мреже канером у ул.Милоша Обреновића | 18.09.2013 | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 58 | 63 | 48 |
| Q (Наменска) | 4.2 | 4.1 | 3.9 |
| P | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Q мах 1800 | 66+4.0 |
| P | 5.8 |
| Q мин 600 | 44+3.9 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.27 | 0.26 | 0.26 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 250 | 249 | 245 |
| p | 5.9 | 5.8 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 65 | 72 | 66 |
| Q Ø 250 | 37 | 36 | 36 |
| Q Ø 600 | 148 | 141 | 143 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 12.0 | 6.1 | 7.7 |
| Дом | 13.8 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 7.4 |  | 8.6 |
| Брђански крај | 5.0 |  | 7.1 |
| ТЕНТ | 9.4 |  |  |
| Ушће | 26.5 |  |  |
| Грабовац | 0 |  | 3.5 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.47 | 3.39 | 3.51 |
|  | Мислођин | 2.87 | 2.57 | 3.55 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.23 | 0.24 | 0.23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Чишћење сонди у цевастим бунарима. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић