Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   18.10.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Jaсенак, Шумадија бр 57 | 18.10.2012. | Планирани радови |
| 2. | Мислођин, ул Боривоја Маричића бр 22 | 18.10.2012. | Планирани радови |
| 3. | Барич, ул Буде Давидовића бр 47 | 18.10.2012. | Планирани радови |
| 4. | Барич, ул Јанка Тешића бр 17 | 18.10.2012 | Планирани радови |
| 5. | Одвоз шута на депонију | 18.10.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “, ручно чишћење решетке и корита пресе | 17.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ , вађење и чишћење П 1 пумпе , црпљење талога у старој и новој јами | 17.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” , | 17.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 17.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 17.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 17.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 17.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Црпљење септичких јама – Велико поље бр 46/х,1 тура | 17.10.2012. | Завршени радови |
| 9. | Фабрика воде Барич – црпљење воде и муља из резервоара за воду цистерном МАН | 17.10.2012. | Завршени радови |
| 10. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 18.10.2012. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич, ул Јанка Тешића бр 43 | 18.10.2012 | Планирани радови |
| 2. | Обреновац, ул Милоша Обреновића бр 42 | 18.10.2012 | Планирани радови |
| 3. | Обреновац, ул Ђачког батаљона бр 15/а | 18.10.2012 | Планирани радови |
| 4. | Обреновац, ул 14.Октобра бр 1 | 18.10.2012 | Планирани радови |
| 5. | Обреновац, Бело Поље, ул Бошковића крај | 18.10.2012 | Планирани радови |
| 6. | Обреновац, ул Цара Лазара бр 27 | 18.10.2012 | Планирани радови |
| 7. | Јасенак, Сенића крај бр 33 | 18.10.2012 | Планирани радови |
| 8. | Јасенак, Сенића крај бр 52/д | 18.10.2012 | Планирани радови |
| 9. | Јасенак, Врањски пут 746 | 18.10.2012 | Планирани радови |
| 10. | Мислођин, Осовље бр 9 | 18.10.2012 | Планирани радови |
| 11. | Мислођин, ул Бачевачка бр 28 | 18.10.2012 | Планирани радови |
| 12. | Мислођин, ул Обреновачки пут бр 48/в | 18.10.2012 | Планирани радови |
| 13. | Обреновац,Забрежје,ул Забрежанских партизана бр 17 | 18.10.2012 | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера : 1. И 2. Зона,Мислођин, Моштаница , Велико Поље, Скела, Звечка | 18.10.2012 | Планирани радови |
| 2. | Попис водомера : Барич | 18.10.2012. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 78 | 76 | 61 |
| Q (Наменска) | 5.0 | 4.9 | 5.7 |
| P | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Q мах 2000 | 84+6.5 |
| P | 5.9 |
| Q мин 0500 | 60+5.1 |
| P | 5.9 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.18 | 0.21 | 0.20 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.6 | 0.6 | 0,6 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. Опран бунар. Постројење није радило од 08,40 h до 12,10 h. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 258 | 260 | 261 |
| p | 5.9 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 77 | 86 | 81 |
| Q Ø 250 | 36 | 35 | 36 |
| Q Ø 600 | 145 | 139 | 144 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 10.4 |  | 7.3 |
| Дом | 10.2 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 8.9 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  | 7.4 |
| ТЕНТ | 16.7 |  |  |
| Ушће | 23.0 |  |  |
| Грабовац |  |  | 2.8 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.20 | 3.81 | 3.74 |
|  | Мислођин | 3.03 | 2.25 | 4.15 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.20 | 0.21 | 0.20 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић