Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   18.10.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Мала Моштаница, ул.Димитрија Туцовића бр.22, квар на цевоводу Φ90 | 17.10.2013 | Завршени радови |
| 2. | Дражевац, Тодоровић, бр.86, квар на цевоводу 1“ | 17.10.2013 | Завршени радови |
| 3 | Забрежје, ул.Савска ( код Дома), црпљење воде са платоа после кише | 17.10.2013 | Завршени радови |
| 4 | Мала Моштаница, Шарчевића крај бр.42ц | 18.10.2013 | Планирани радови |
| 5 | Обреновац,Насеље „Ројковац“, месна заједница | 18.10.2013 | Планирани радови |
| 6 | Барич, Компанија “Прва Искра - Наменска“ | 18.10.2013 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара“, | 18.10.2013 | 9417544 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“, | 18.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница”, вађење и чишћење пумпе | 18.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 18.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје, вађење и чишћење пумпе | 18.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 18.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 18.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8 | Обреновац, ул.Светог Саве бр.44, улично загушење | 17.10.2013 |  | Завршени радови |
| 9 | Чишћење и испирање гајгер сливника у насељу Гај I (иапрано 47 ком) и насељу Ројковац (33 ком) | 17.10.2013 |  | Завршени радови |
| 10 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 18.10.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац, ул.Краља Милутина бр.19а, цурење у шахти | 18.10.2013 | Планирани радови |
| 2 | Обреновац, ул.Ђачког батаљона бр.38/1, цурење у шахти | 18.10.2013 | Планирани радови |
| 3 | Обреновац, ул.Фрушкогорска бр.48, цурење у шахти | 18.10.2013 | Планирани радови |
| 4 | Обреновац, ул.Јована Дучића бр.16, цурење у шахти | 18.10.2013 | Планирани радови |
| 5 | Обреновац, ул.Доситејева бр.64, замена водомера | 18.10.2013 | Планирани радови |
| 6 | Обреновац, ул.Војводе Мишић бр.202, контрола водомера | 18.10.2013 | Планирани радови |
| 7 | Велико Поље, Јефтића крај бр.42а, контрола водомера | 18.10.2013 | Планирани радови |
| 8 | Обреновац, ул.Војводе Мишић бр.217/219, цурење у шахти | 18.10.2013 | Планирани радови |
| 9 | Забрежје, ул.Проте Матије Ненадовић бр.37, цурење у шахти | 18.10.2013 | Планирани радови |
| 10 | Бело Поље, Ваљевчића сокак бр.20, цурење у шахти | 18.10.2013 | Планирани радови |
| 11 | Забрежје, ул.Ливадице бр.1, уградња недостајућег вентила | 18.10.2013 | Планирани радови |
| 12 | Обреновац, ул.Дечанска бр.7, провера исправности водомера | 18.10.2013 | Планирани радови |
| 13 | Обреновац, ул.Милоша Обилића бр.20, цурење у шахти | 18.10.2013 | Планирани радови |
| 14 | Ратари, Матића крај бр.22, замена стакла водомера | 18.10.2013 | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Проблем са паљењем возила „Iveco Rival“,( сервисер претпоставља да је у питању проблем са акумулатором) | 17.10.2013 |  |
| 2 | Барич,ул.Обреновачки пут бр.160, израда нове шахте у дворишту, после провлачења нових водоводних цеви | 18.10.2013 | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 64 | 68 | 61 |
| ` | 3.3 | 0.0 | 1.4 |
| P | 5.7 | 5.7 | 5.8 |
| Q мах 1100 | 72+0.8 |
| P | 5.8 |
| Q мин 0400 | 45+0.0 |
| P | 5.7 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.30 | 0.37 | 0.39 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. Опрана таложница Т2. Постројење ради са 50% капацитета. У току је формирање муљног облака у таложници Т2. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 254 | 258 | 252 |
| p | 5.8 | 5.8 | 5.9 |
| Q Ø 400 | 73 | 76 | 71 |
| Q Ø 250 | 37 | 38 | 36 |
| Q | 144 | 144 | 145 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 13.4 |  | 7.6 |
| Дом | 14.1 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 11.6 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 10.5 |  |  |
| Ушће | 23.2 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.6 |
|  | Забрежје | 3.60 | 3.76 | 3.63 |
|  | Мислођин | 1.22 | 1.12 | 2.73 |
| мутноћа (NTU) | 0.19 | 0.19 | 0.21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић