Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 18.10.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Рваћанска (рашалована шахта) | 17.10.2011. | Завршени радови |
|  | Забрежје, А.А.Симовића 209 (замена цеви у дужини од 12м) | 17.10.2011. | Завршени радови |
|  | Ушће, Доњи крај бб | 17.10.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Баричка река 13 (пробано да се отпуши под притиском, није могуће) | 17.10.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Баричка река 13 | 18.10.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Аце Спасића и Мала Моштаница, Брђанска, раздвојити водоводну линију и поставити вентил за испирање | 18.10.2011. | Радови у току |
|  | Мала Моштаница, Палих бораца 52 | 18.10.2011. | Радови у току |
|  | Мала Моштаница, Рудничка 6 | 18.10.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне канализације: Обреновац, Милоша Обреновића 86 – није завршено, заглављује црево | 17.10.2011. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама: Велико поље, Обреновац, Колубарска | 17.10.2011. | Завршени радови |
|  | Постављање гајгер решетке: Обреновац, Вука Караџића 74 | 17.10.2011. | Завршени радови |
|  | Продувавање водоводне мреже: Барич, Рампа | 17.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци | 17.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 17.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 17.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 17.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 17.10.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 18.10.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, А.А.Симовића 155, Кнеза Симе Марковића 51, Б.Урошевића Црног 2 и 4, Цара Душана 31 | 18.10.2011. | Радови у току |
|  | Звечка, Живе Борјановића 34, Браће Лазића 23, Браће Јоксића 30, ул. 5 Козарска 57 | 18.10.2011. | Радови у току |
|  | Забрежје, А.А.Симовића 157/1 | 18.10.2011. | Радови у току |
|  | Ратари, Ратарска 51 | 18.10.2011. | Радови у току |
|  | Велико поље, Колубарска 18д | 18.10.2011. | Радови у току |
|  | Мала Моштаница, Шарчевића крај 52 | 18.10.2011. | Радови у току |
|  | Дражевац, Луг 163 | 18.10.2011. | Радови у току |
|  | Баљевац, прикључења корисника | 18.10.2011. | Радови у току |
|  | Територија ГО Обреновац, искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 18.10.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац 1. и 2. зона, Дрен, Ушће, Грабовац, Барич, Јасенак и Дражевац | 18.10.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Повезивање прикључака на већ изграђену канализациону мрежу извођач предузеће Слобода А.Д. Обреновац | 18.10.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 74 | 68 | 62 |
| Q (Наменска) | 5.0 | 4.6 | 5.9 |
| P | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Q мах 0500 | 82+4.6 |
| P | 6.3 |
| Q мин 0900 | 61+5.9 |
| P | 6.1 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.17 | 0,18 | 0,15 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 215 | 240 | 237 |
| p | 5.7/5.4 | 6.0 | 6.1 |
| Q Ø 400 | 69 | 96 | 92 |
| Q Ø 250 | 0 | 29 | 29 |
| Q Ø 600 | 83 | 115 | 116 |
| Q Ø 300 | 63 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 15.2 | 6 | 7.2 |
| Дом | 14.6 | 3 | 7.2 |
| Павловића крај | 12.2 | 5.2 | 8.8 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.84 | 3.35 | 3.64 |
|  | Мислођин | 2.06 | 2.45 | 4.28 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. |
| Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |
| Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. Монтажа грејалица и расвете на бунарским кућицама. Наставак радова на уградњи нове хидро-машинске опреме у Рени бунару. Помоћ Унолукс-у око радова на аутоматизацији бунара. |

Обрадила: Славица Филић