Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   18.11.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Мислођин, Бачевица бр.16,квар на цевоводу ПЕ 2“ | 17.11.2013 | Завршени радови |
| 2. | Мислођин, Маричића поток бр.20, квар на цевоводу ПОЦ 3/4“ | 17.11.2013 | Завршени радови |
| 3 | Ушће, Пут за Дрен (Вишњак), квар на цевоводу ЛГ Φ80 | 17.11.2013 | Завршени радови |
| 4 | Бело Поље, поред ЕДБ-а, гашење старог прикључка за ТВ „МАГ“ | 18.11.2013. | Планирани радови |
| 5 | Мала Моштаница, Шарчевића крај бр.80 | 18.11.2013. | Планирани радови |
| 6 | Барич, „Прва Искра“(у кругу водовода), одвожење земље и засипање ископа песком | 18.11.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара“, | 18.11.2013 | 9627664 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“, | 18.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница”, | 18.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“, | 18.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје, | 18.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 18.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 18.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8 | Обреновац, ул.Цара Лазара бр.43, улично загушење | 17.11.2013 |  | Завршени радови |
| 9 | Обреновац, ул.14.октобар бр.140, улично загушење | 17.11.2013 |  | Завршени радови |
| 10 | Обреновац, Насеље „Циглана“, бр.45/1, одгушење шахте у згради | 17.11.2013 |  | Завршени радови |
| 11 | Ореновац,ул.Краља Милутина бр.6, улично загушење | 17.11.2013 |  | Завршени радови |
| 12 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 18.11.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац, ул.Војводе Мишић бр.211, замена водомера | 18.11.2013 | Планирани радови |
| 2 | Обреновац, ул.Војводе Мишић бр.179, замена водомера | 18.11.2013 | Планирани радови |
| 3 | Обреновац, ул.Војводе Мишић бр.225, замена водомера | 18.11.2013 | Планирани радови |
| 4 | Обреновац, ул.Војводе Мишић бр.211, замена стакла водомера | 18.11.2013 | Планирани радови |
| 5 | Обреновац, ул.Саве Ковачевића бр.30,замена стакла водомера | 18.11.2013 | Планирани радови |
| 6 | Обреновац, ул.Посавских Норвежана бр.13, замена водомера | 18.11.2013 | Планирани радови |
| 7 | Мислођин, Ваган бр.38, цурење у шахти | 18.11.2013 | Планирани радови |
| 8 | Мислођин, Маричића поток бр.7цурење у шахти | 18.11.2013 | Планирани радови |
| 9 | Мислођин ул.Водоводска бр.9, замена водомера | 18.11.2013 | Планирани радови |
| 10 | Баљевац, Думача , прикључак на водоводну мрежу | 18.11.2013 | Планирани радови |
| 11 | Обреновац, ул.Равногорска бр.14, замена водомера | 18.11.2013 | Планирани радови |
| 12 | Обреновац, ул.Карађорђева бр.10, цурење у шахти | 18.11.2013 | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Мислођин, ул.Милана Милошевића Сеље (код ресторана “Кутак“, скидање дрвене оплате и сасипање шљунком изливене бетонске плоче на водоводној шахти | 18.11.2013 | Планирани радови |
| 2 | Мислођин, ул.Бачевачка и ул.Селинска, постављање бетонских поклопаца на водоводне шахте ( 3 ком) | 18.11.2013 | Планирани радови |
| 3 | Снимање канализационе мреже камером у ул.Љубе Ненадовића | 18.11.2013 | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 65 | 70 | 55 |
| ` | 2.9 | 1.5 | 1.4 |
| P | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Q мах 2100 | 73+1.5 |
| P | 5.9 |
| Q мин 0300 | 52+1.4 |
| P | 5.9 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.23 | 0.24 | 0.26 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 273 | 267 | 181 |
| p | 5.9 | 5.9 | 5.7 |
| Q Ø 400 | 76 | 81 | 27 |
| Q Ø 250 | 43 | 40 | 32 |
| Q Ø 600 | 154 | 146 | 122 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 8.9 |  | 7.6 |
| Дом | 8.4 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 6.9 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 7.1 |  |  |
| Ушће | 20.7 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.3 |
|  | Забрежје | 3.64 | 3.69 | 3.55 |
|  | Мислођин | 2.28 | 1.83 | 3.08 |
| мутноћа (NTU) | 0.17 | 0.18 | 0.20 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић