Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   18.12.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич, Прва Искра, провера | 18.12.2012. | Планирани радови |
| 2. | Мислођин , ул Мислођинска бр 148 | 18.12.2012. | Планирани радови |
| 3. | Звечка , ул Живе Борјановића бр 73 | 18.12.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ . | 18.12.2012. | 7445683 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ , рад представника фирме Бинемиком на оспособљавању аутоматске решетке.Спао ланац са зупчаника, испало неколико шрафова. | 18.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 18.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 18.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 18.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 18.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 18.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац, ул Војводе Мишића бр 90 , стан 1/а Купатилска вертикала | 17.12.2012. | Завршени радови |
| 9. | Обреновац, ул Вука Караџића бр 73, нема загушења | 17.12.2012. | Завршени радови |
| 10. | Обреновац, ул Цара Лазара бр 4/а,стан 5, одгушење Судоперске вертикале | 17.12.2012. | Завршени радови |
| 11. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 18.12.2012. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Звечка, ул 28. бр 5 | 18.12.2012. | Планирани радови |
| 2. | Звечка, ул Браће Лазића бр 77 | 18.12.2012. | Планирани радови |
| 3. | Јасенак , ул Пут за Шумадију бр 5 | 18.12.2012. | Планирани радови |
| 4. | Ратари , ул Матића крај бр 46 | 18.12.2012. | Планирани радови |
| 5. | Скела, ул Мила Манића бр 184 | 18.12.2012. | Планирани радови |
| 6. | Скела, ул Мила Манића бр 167 | 18.12.2012. | Планирани радови |
| 7. | Обреновац, ул, Ђачког Батаљона бр 136 | 18.12.2012. | Планирани радови |
| 8. | Обреновац, ул Војводе Мишића бр 190, Завод за Тржиште рада | 18.12.2012. | Планирани радови |
| 9. | Обреновац, ул Немањина бр 14, Кућни савет | 18.12.2012. | Планирани радови |
| 10. | Мислођин , ул Гвозденовића крај бр 2/в | 18.12.2012. | Планирани радови |
| 11. | Мислођин , ул Бачевачка бр 3/ж | 18.12.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера – Обреновац , 1. и 2.зона Мала привреда, кућни савети | 18.12.2012. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 87 | 102 | 95 |
| Q (Наменска) | 6.3 | 5.0 | 5.7 |
| P | 5.9 | 6.1 | 6.1 |
| Q мах 1800 | 104+5.0 |
| P | 6.1 |
| Q мин 600 | 73+6.9 |
| P | 5.9 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.23 | 0.28 | 0.26 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.65 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 252 | 257 | 257 |
| p | 5.8 | 5.8 | 5.9 |
| Q Ø 400 | 74 | 81 | 79 |
| Q Ø 250 | 36 | 36 | 36 |
| Q Ø 600 | 142 | 140 | 142 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 22.8 |  | 7.2 |
| Дом | 21.9 |  | 5.2 |
| Павловића крај | 13.4 |  | 8.3 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 12.5 |  |  |
| Ушће | 21.1 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.5 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.26 | 3.81 | 3.72 |
|  | Мислођин | 2.55 | 1.46 | 2.83 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.18 | 0.19 | 0,21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић