Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   18.12.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац, ул.Вука Караџића (испред Робне куће), замена 1м цевовода АЦЦ Φ100 ливено-гвозденим фазонским комадима | 17.12.2013 | Завршени радови |
| 2. | Обреновац, Вашариште, замена 4м цевовода ПВЦ Φ225, затрпано песком и земљом из ископа.Радови извођени делимично под притиском, вероватно због нових линија за које није било података | 17.12.2013 | Завршени радови |
| 3 | Мала Моштаница, ул.Самарска бр.28, квар на цевоводу ПВЦ Φ90 | 17.12.2013 | Завршени радови |
| 4 | Обреновац, ул.Војводе Мишић (код Соколског дома), откопана АЦЦ Φ100,радови нису завршени до 24ч.Бетонски канал топловода захбатио и водоводну цев па је потребно дуже лупање бетона. Вода отворена, радови се настављају. | 17.12.2013 | Радови у току |
| 5 | Обреновац, ул.Војводе Мишић (код Соколског дома) | 18.12.2013 | Планирани радови |
| 6 | Обреновац, ул.Светог Саве бр.1 | 18.12.2013 | Планирани радови |
| 7 | Конатице, одвоз питке воде аутоцистерном | 18.12.2013 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара“, очишћена механичка решетка | 18.12.2013 | 9854368 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“, очишћена механичка решетка | 18.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница”, довежена пумпа са ремонта | 18.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“, | 18.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје, | 18.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 18.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“, | 18.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8 | Обреновац, ул.Ђачког батаљона бр.18, одгушење фекалне канализације | 17.12.2013. |  | Завршени радови |
| 9 | Обреновац, ул.Ђачког батаљона бр.17б, одгушење судоперске вертикале | 17.12.2013. |  | Завршени радови |
| 10 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (у 800, 1300,1700 и 2100) | 18.12.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Звечка, ул.Драге Вуковића Корчагина бр.173, измештање водомера | 18.12.2013. | Планирани радови |
| 2 | Обреновац, ул.Војводе Мишић бр.104, замена водомера | 18.12.2013. | Планирани радови |
| 3 | Јасенак, Шумадије бр.101, цурење у шахти и замена водомера | 18.12.2013. | Планирани радови |
| 4 | Звечка, ул.Ивана Егедушевића бр.6, замена водомера | 18.12.2013. | Планирани радови |
| 5 | Обреновац, ул.Кнеза Михајла бр.6, замена водомера | 18.12.2013. | Планирани радови |
| 6 | Обреновац, ул.Фрушкогорска бр.50, замена водомера | 18.12.2013. | Планирани радови |
| 7 | Уровци, ул.Расинска бр.13, замена водомера | 18.12.2013. | Планирани радови |
| 8 | Звечка, ул.Радована Стублинчевића бр.18, цурење у шахти | 18.12.2013. | Планирани радови |
| 9 | Обреновац, ул.Краља Петра бр.42, цурење у шахти | 18.12.2013. | Планирани радови |
| 10 | Звечка, ул.30. бр.11, цурење у шахти | 18.12.2013. | Планирани радови |
| 11 | Звечка, ул.23. бр.1, цурење у шахти | 18.12.2013. | Планирани радови |
| 12 | Звечка, ул.35. бр.5, цурење у шахти | 18.12.2013. | Планирани радови |
| 13 | Звечка, ул.Мајданска бр.19, замена водомера | 18.12.2013. | Планирани радови |
| 14 | Звечка, ул.Мује Калајџића бр.28, цурење у шахти | 18.12.2013. | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Барич, Круг „Прва Искра“ (испред Наменске погон „B“), бетонирање површине на месту ископа | 17.12.2013 | Завршени радови |
| 2 | Обреновац, ул.Здравковића улица (испред перионице “Перенчевић“)-враћање бехатон плоча у тротоару, остало да се бетонира површина у коловозу (1м2) | 17.12.2013 | Завршени радови |
| 3 | Барич, Круг „Прва Искра“ (испред Наменске погон „B“), бетонирање подова на месту насецања цевовода | 18.12.2013 | Планирани радови |
| 4 | Обреновац, ул.Здравковића улица, бетонирање површине у коловозу | 18.12.2013 | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 96 | 101 | 92 |
| ` | 2.9 | 1.3 | 1.3 |
| P | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| Q мах 1500 | 102+4.0 |
| P | 6.4 |
| Q мин 0800 | 86+2.6 |
| P | 6.2 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.32 | 0.37 | 0.28 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 170 | 171 | 247 |
| p | 5.5 | 5.5 | 5.9 |
| Q Ø 400 | 16 | 19 | 65 |
| Q Ø 250 | 30 | 29 | 36 |
| Q Ø 600 | 124 | 123 | 146 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 19.4 |  | 5.7 |
| Дом | 19.2 |  | 4.4 |
| Павловића крај | 16.6 |  | 8.2 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 8.6 |  |  |
| Ушће | 24.7 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.3 |
|  | Забрежје | 3.63 | 3.54 | 3.48 |
|  | Мислођин | 1.79 | 1.66 | 3.02 |
| мутноћа (NTU) | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић