Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 19.01.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Краља Александра (од раскрснице са Рватима до ул. Војводе Мишића, откопавање азбест цементне цеви и откривање подземних инсталација у тротоару) | 18.01.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Војводе Мишића 112 (замена поклопца) | 18.01.2012. | Завршени радови |
|  | Грабовац, Доњи крај, испод Шевара (провера одакле се цеди вода у шахт. Нема затварања воде) | 19.01.2012. | Радови у току |
|  | Обреновац, Цара Душана, бетонирање | 19.01.2012. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Барич, радничка 25 | 18.01.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама и фекалне канализације: | 18.01.2012. | Завршени радови |
|  | Испирање линије фекалне канализације: Обреновац, Цара Лазара од Имлека до к. бр. 100-102 (10 шахти и око 250м линије) | 18.01.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе | 18.01.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 18.01.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 18.01.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 18.01.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 18.01.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 19.01.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Цара Лазара Имлек, Спасоја Станојчића 7 | 19.01.2012. | Радови у току |
|  | Велико поље, Степића крај | 19.01.2012. | Радови у току |
|  | Звечка, ул. 25 та бр.12 и 14 | 19.01.2012. | Радови у току |
|  | Мала Моштаница, Палих бораца 114 | 19.01.2012. | Радови у току |
|  | Испирање водоводне линије: Обреновац, Краља Милутина 17а | 19.01.2012. | Радови у току |
|  | Територија ГО Обреновац: искључења корисника који нередовно измирују своје обавезе | 19.01.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавања водомера: Обреновац 1 и 2 зона, Мислођин | 19.01.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 19.01.2012. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 61 | 63 | 55 |
| Q (Наменска) | 5.3 | 5.3 | 5.1 |
| P | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Q мах 2200 | 63+5.3 |
| P | 5.9 |
| Q мин 0700 | 55+5.1 |
| P | 5.9 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.23 | 0.24 | 0.25 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 191 | 283 | 272 |
| p | 5.7 | 6.4 | 6.5 |
| Q Ø 400 | 63 | 127 | 119 |
| Q Ø 250 | 22 | 33 | 32 |
| Q Ø 600 | 106 | 123 | 121 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки |  |  |  |
| Дом |  |  |  |
| Павловића крај |  |  |  |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.18 | 3.37 | 2.80 |
|  | Мислођин | 2.21 | 1.94 | 4.35 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,28 | 0,25 | 0,27 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Извођачи радова монтирају елементе бежичне комуникационе везе изворишта са СКАД-ом. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић