Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   19.02.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац , ул 4 .- та бр 12 | 19.02.2013. | Планирани радови |
| 2. | Забрежје , ул А.А.Симовића бр 64 , поправка затварача | 19.02.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ | 19.02.2013. | 7824232 | Пумпа у раду |
| 2. | ФЦС “Купинац“ | 19.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 19.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 19.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 19.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 19.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 19.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац , ул Раденка Ранковића бр 6 , стан бр 2, одгушење судоперске вертикале | 18.02.2013. | Завршени радови |
| 9. | Обреновац , ул Војводе Мишића бр 186 , улично загушење | 18.02.2013. | Завршени радови |
| 10. | Обреновац , ул Вука Караџића бр 99/б , одгушење хоризонталне фекалне канализације | 18.02.2013. | Завршени радови |
| 11. | Обреновац , ул Вука Караџића бр 101/б, стан бр 5,11,18 нема загушења | 18.02.2013. |  |
| 12. | Умка , ул 13.Октобра бр 13 , “ГРОСОПТИК” , одгушење фекалне канализације | 18.02.2013. | Завршени радови |
| 13. | Црпљење септичких јама – Забрежје , ул А.А.Симовића бр 188 - 1 тура , Мислођин , ул Мислођинска бр 151 1 тура | 18.02.2013. | Завршени радови |
| 14. | Одвежена возила “МАН” и комби “СПРИНТЕР” у сервис. Цистерна “МАН” остала , комби “Спринтер” поправљен и довежен | 18.02.2013. | Завршени радови |
| 15. | Поново не раде ротациона светла на цистерни “ВОМА” | 18.02.2013. | Завршени радови |
| 16. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 19.02.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац , ул Вука Караџиђа бр 101-8 , кућни савет , стан бр 5 и бр 8 , пукла цев у згради , вертикала | 19.02.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац , Забрежје ул А.А.Симовић бр 77 , пукао улазни вентил , замена | 19.02.2013. | Планирани радови |
| 3. | Обреновац , Забрежје ул А.А.Симовић бр 21, цурење воде на вентилу , | 19.02.2013. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац , ул Фрушкогорска бр 57 , улазни вентил не држи , замена | 19.02.2013. | Планирани радови |
| 5. | Обреновац , ул Петра Кочића бр 13 , цури вода у шахти , поправка | 19.02.2013. | Планирани радови |
| 6. | Барич , ул Пут за Дубоко бр 22/б , легализација прикључка воде | 19.02.2013. | Планирани радови |
| 7. | Рвати , ул Рваћанска бр 29 , улазни вентил не држи , замена | 19.02.2013. | Планирани радови |
| 8. | Барич , ул,Железничка бр 30/5 , замена водомера | 19.02.2013. | Планирани радови |
| 9. | Барич , ул 31. Српске бригаде бр 306/А , нема воде, ископана је цев до шелне, поправка , набушење | 19.02.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера : Обреновац I и II зона , Кртинска, Звечка , Мислођин , Ушће | 19.02.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 83 | 72 | 46 |
| Q (Наменска) | 5.9 | 4.7 | 5.1 |
| P | 6.0 | 6.0 | 5.8 |
| Q мах 1400 | 83+5.9 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0600 | 46+4.7 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.26 | 0.30 | 0.31 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.60 | 0,60 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 164 | 164 | 243 |
| p | 5.6 | 5.6 | 6.1 |
| Q Ø 400 | 24 | 22 | 78 |
| Q Ø 250 | 27 | 26 | 35 |
| Q Ø 600 | 113 | 116 | 130 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 16.4 |  | 7.5 |
| Дом | 10.6 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 6.7 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 12.2 |  |  |
| Ушће | 20.9 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.0 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.40 | 3.72 | 3.66 |
|  | Мислођин | 2.91 | 2.72 | 3.55 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.23 | 0.26 | 0,20 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић