Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан дан   19.03.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Oбреновац , ул Милоша Обреновића , СТР ” Ивана” , поправка затварача | 19.03.2013. | Планирани радови |
| 2. | Барич , ул Омладинских бригада , ископ и припрема за гашење 150 м поцинковане цеви 2 цола и повез на Полиетилен ( стара линија, иде кроз дворишта ) | 19.03.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ | 19.03.2013. | 7979141 | Пумпа у раду |
| 2. | ФЦС “Купинац“ | 19.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 19.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 19.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 19.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 19.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 19.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац , ул Вука Караџића бр 99/е, одгушење вертикале | 18.03.2013. | Завршени радови |
| 9. | Чишћење и испирање гајгер сливника у улицама по Обреновцу и у насељу “Тополице” . Укупно очишћено и испрано 64 комада . | 18.03.2013. | Завршени радови |
| 10. | Обреновац , ул Љубе Ненадовића бр 6/а , усисавање гајгера, рад на демонтажи постојеће цеви Фи 160 и монтажа нове цеви дужине 1,5 метар | 18.03.2013. | Завршени радови |
| 11. | Обреновац , ул Немањина бр 7 - 9 , закључана гајгер решетка | 18.03.2013. | Завршени радови |
| 9. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 19.03.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Звечка , ул Браће Јоксић бр 51 , цурење на водомеру , поправка | 19.03.2013. | Планирани радови |
| 2. | Кртинска , ул Гробљанска бр 19 , замена водомера | 19.03.2013. | Планирани радови |
| 3. | Обреновац ,ул Проте Матеје Ненадовић бр 2, цурење воде у шахти , поправка | 19.03.2013. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац , ул Петра Кочића бр 19 , цурење воде у шахти , поправка | 19.03.2013. | Планирани радови |
| 5. | Обреновац , ОШ “Ј.Ј.Змај “ , замена против пожарног хидранта у школи | 19.03.2013. | Планирани радови |
| 6. | Обреновац , ул Краља Петра Првог бр 24 , цурење на вентилу , поправка | 19.03.2013. | Планирани радови |
| 7. | Барич , ул 31.Српске бригаде бр 28, замена водомера | 19.03.2013. | Планирани радови |
| 8. | Барич , ул Пут за “Искру” , замена водомера | 19.03.2013. | Планирани радови |
| 9. | Обреновац , ул Војводе Мишића бр 92/а , пукла цев у подруму , поправка | 19.03.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера : Обреновац I и II зона , Ушће , Јасенак , Барич , М.Моштаница , Баљевац | 19.03.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 60 | 62 | 45 |
| Q (Наменска) | 5.9 | 4.5 | 4.5 |
| P | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Q мах 1200 | 65+5.9 |
| P | 5.8 |
| Q мин 0600 | 43+4.5 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.39 | 0.34 | 0.33 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 246 | 243 | 243 |
| p | 5.9 | 6.0 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 80 | 79 | 74 |
| Q Ø 250 | 36 | 35 | 35 |
| Q Ø 600 | 130 | 129 | 134 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Q | Pi (bar) |
| Френки | 12.4 |  | 5.9 |
| Дом | 11.7 |  | 6.9 |
| Павловића крај | 9.5 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 13.7 |  |  |
| Ушће | 21.9 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.5 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.78 | 3.71 | 3.83 |
|  | Мислођин | 2.21 | 2.48 | 3.42 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.21 | 0.21 | 0.20 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Санација цурења цевовода Ø100 на цевастом бунару ЦБ20. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић