Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 19.03.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Барич, Брђанска 8, бетонирање коловоза на 2 места | 18.03.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Прва искра ФИМ, зецовање олова на муфу и чеповање хидранта | 18.03.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Милоша Обреновића 118 | 18.03.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Милоша Обреновића код ош ЈЈЗмај, ископ у зеленој површини није могла да се замени цела цев, каскада у асфалту | 18.03.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, А.А.Симовића 85 | 19.03.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац, ТЕНТ и ЕМС, одвоз материјала | 19.03.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац, Рваћанска, етажирање цеви | 19.03.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, затрпавање ломова | 19.03.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: / | 18.03.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога: / | 18.03.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: / | 18.03.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе | 18.03.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 18.03.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 18.03.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 18.03.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 18.03.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 19.03.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, 14 октобра 124, Белопољска 16, Љубе Ненадовића 6, Немањина 157 | 19.03.2012. | Планирани радови |
|  | Звечка, ул.15 бр.19 | 19.03.2012. | Планирани радови |
|  | Скела, 56 родољуба 123 | 19.03.2012. | Планирани радови |
|  | Ушће, Пут за орнице 2 и 108, Дуго поље 3б, Горњи крај 23 | 19.03.2012. | Планирани радови |
|  | Дрен, Пут за Прњавор 55 | 19.03.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Обреновачки пут 129 | 19.03.2012. | Планирани радови |
|  | Територија ГО Обреновац: искључења корисника који нередновно извршавају своје обавезе | 19.03.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавање водомера: Барич, Ушће, Младост , Обреновац, 1. и 2. зона | 19.03.2012. | Радови у току |
|  | Попис водомера: Младост, Ушће | 19.03.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 19.03.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне водоводне мреже од регионалног пута Р101 до водоторња у Стублинама (V фаза) - изградња примарне мреже деоница Ц1-Ц9 Извођач "Инграп омни" Београд | 19.03.2012. | Радови у току |
| 3. | Изградња примарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 1 – Ч 9) – фаза II извођач „Алексић“ доо, Уб | 19.03.2012. | Радови у току |
| 4. | Изградња цевовода Ø 600 дуж коловоза од Новог гробља кроз насеље Рвати извођач „Фербилд“ доо, Београд | 19.03.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 79 | 91 | 76 |
| Q (Наменска) | 5.1 | 5.7 | 5.1 |
| P | 6.3 | 6.3 | 6.2 |
| Q мах 2100 | 96+5.2 |
| P | 6.3 |
| Q мин 0500 | 74+5.0 |
| P | 6.2 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.22 | 0.29 | 0.25 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,7 | 0.7 | 0,7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 280 | 193 | 193 |
| p | 6.0 | 5.4 | 6.4 |
| Q Ø 400 | 111 | 66 | 55 |
| Q Ø 250 | 34 | 24 | 20 |
| Q Ø 600 | 135 | 103 | 118 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 23.4 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 19.8 | 3.2 | 6.4 |
| Павловића крај | 16.3 | 4.0 | 8.1 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.35 | 3.32 | 3.21 |
|  | Мислођин | 0.99 | 0.37 | 1.79 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,30 | 0,26 | 0,27 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић