Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 19.06.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Рваћанска 16 | 18.06.2012. | Завршени радови |
|  | Мислођин, Бачевачка 42, замена 4м цеви | 18.06.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Баричка река 67, урађен прелаз преко канала за мост | 18.06.2012. | Завршени радови |
|  | Белопољска 24 | 18.06.2012. | Завршени радови |
|  | Забрежје, Вић баре, откопавање цеви | 18.06.2012. | Завршени радови |
|  | Грабовац, код дома, отварање везе и пуштање деонице од резервoара дo пољопривредног добра | 18.06.2012. | Завршени радови |
|  | Грабовац, код дома | 19.06.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац, Кнеза Миахила 5 | 19.06.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: | 18.06.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: Звечка, Браће Лазића 40, Јасенак | 18.06.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: | 18.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци | 18.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 18.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 18.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, ручно чишћење аутоматске решетке и корита | 18.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 18.06.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 19.06.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Уровци, Пожарска 10, Брештанска 85, Купиначка 19, Рваћанска 28 и 46 | 19.06.2012. | Планирани радови |
|  | Звечка, Живе борјановића 60, ул 26 та бр.3 | 19.06.2012. | Планирани радови |
|  | Мислођин, Мислођинска 160е | 19.06.2012. | Планирани радови |
|  | Јасенак, Шумадија 2ц и 127 | 19.06.2012. | Планирани радови |
|  | Забрежје, Доситејева 98а | 19.06.2012. | Планирани радови |
|  | Ушће, бб | 19.06.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, 6 те Војвођанске бригаде 30, Аце Спасића 16 | 19.06.2012. | Планирани радови |
|  | Територија ГО Обреновац, искључења корисника који нередовно извршабвају своје обавезе | 19.06.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавања водомера: Обреновац, 1 и 2 зона, Звечка | 19.06.2012. | Радови у току |
|  | Попис водомера: Мислођин, Скела | 19.06.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња примарне и секундарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 9 – Ч 14) – фаза II Извођач ГТП ”Imes Coop” д.о.о. Обреновац | 19.06.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 114 | 118 | 114 |
| Q (Наменска) | 4.4 | 6.3 | 5.8 |
| P | 6.4 | 6.3 | 6.4 |
| Q мах 2000 | 120+9.8 |
| P | 6.3 |
| Q мин 0100 | 105+4.5 |
| P | 6.5 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.26 | 0.27 | 0.24 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 271 | 274 | 269 |
| p | 6.1 | 6.0 | 6.1 |
| Q Ø 400 | 100 | 100 | 95 |
| Q Ø 250 | 33 | 34 | 34 |
| Q Ø 600 | 138 | 140 | 140 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 28 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 26 | 3.0 | 7.2 |
| Павловића крај | 25 | 4.5 | 8.7 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.23 | 3.36 | 3.72 |
|  | Мислођин | 3.33 | 1.88 | 3.86 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.24 | 0,22 | 0,22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак регенерација цевастог бунара ЦБ 28. Регенерација цевастог бунара ЦБ 12. |

Обрадила: Славица Филић