Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 19.07.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Барич, Јанка Тешића 16 | 18.07.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Београдска 40к, поново бетонирати | 18.07.2012. | Завршени радови |
|  | Јасенак, Центар 190, ручни ископ у дворишту | 18.07.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Рваћанска, урађена 4 прелаза преко новог цевовода | 18.07.2012. | Завршени радови |
|  | Ушће, Тент Б и Конатице, одвоз питке воде | 18.07.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Дудови | 19.07.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Далматинска 20 | 19.07.2012. | Планирани радови |
|  | Звечка, Браће Јоксића 25 | 19.07.2012. | Планирани радови |
|  | Звечка, Слободана Танкосића 32 | 19.07.2012. | Планирани радови |
|  | Ушће, Тент Б, одвоз питке воде | 19.07.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Краља Петра 7 (није завршено, потребно раскопавање), Краља Милутина 23а | 18.07.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: Барич, Милисава Чамџије 57ц, Звечка, Браће Лазића 31, Обреновац, Бранислава Нушића (испирање 4 шахте и 80м линије) | 18.07.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Ђачког батаљона и Тамнавска 37а, постављање шахт поклопаца | 18.07.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе | 18.07.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 18.07.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 18.07.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, ручно чишћење решетке и корита пресе 2 пута | 18.07.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 18.07.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 19.07.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Вука Караџића 113, Краља Милана 36, Мајданска 65, Насеље Сава | 19.07.2012. | Планирани радови |
|  | Испирање водоводних линија: Велико поље, Средњи крај 53д | 19.07.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Обреновачки пут 216, Ново Насеље 14, Железничка 22 и 34 | 19.07.2012. | Планирани радови |
|  | Забрежје, А.А.Симовића 204 | 19.07.2012. | Планирани радови |
|  | Велико поље, Ваљевски пут 25 и 59 | 19.07.2012. | Планирани радови |
|  | Звечка, Слободана Чанића 12а | 19.07.2012. | Планирани радови |
|  | Уровци, Расина 1 | 19.07.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавања водомера: Јасенак, Грабовац, Обреновац 1 и 2 зона, Барич, Дражевац | 19.07.2012. | Радови у току |
|  | Попис водомера: Барич | 19.07.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња примарне и секундарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 9 – Ч 14) – фаза II Извођач ГТП ”Imes Coop” д.о.о. Обреновац | 19.07.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња цевовода Ø 600 дуж коловоза од Новог гробља кроз насеље Рвати Извођач радова „Фербилд“ д.о.о. Обреновац | 19.07.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 115 | 120 | 109 |
| Q (Наменска) | 6.1 | 5.7 | 4.9 |
| P | 6.4 | 6.3 | 6.4 |
| Q мах 2000 | 123+5.8 |
| P | 6.3 |
| Q мин 0400 | 97+5.1 |
| P | 6.4 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. U 11.00 h пуштен у пробни рад озонгенератор. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 279 | 278 | 268 |
| p | 6.0 | 6.0 | 6.1 |
| Q Ø 400 | 99 | 102 | 96 |
| Q Ø 250 | 36 | 35 | 36 |
| Q Ø 600 | 144 | 141 | 136 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки |  |  |  |
| Дом |  |  |  |
| Павловића крај |  |  |  |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.73 | 3.54 | 3.67 |
|  | Мислођин | 2.09 | 1.37 | 3.99 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.20 | 0,18 | 0,23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак регенерације цевастих бунара ЦБ 4 и ЦБ 8. |

Обрадила: Славица Филић