Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   19.08.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Баљевац,ископ и полагање цевовода. | 19.08.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац,Војводе Мишића. | 19.08.2013. | Планирани радови |
| 3. | Обреновац,Вашариште. | 19.08.2013. | Планирани радови |
| 4. | Мислођин,Мислођинска бр 24/а | 19.08.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ | 19.08.2013. | 9036940 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ | 19.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 19.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 19.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје | 19.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 19.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 19.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Кнез Михајлова бр 10 стан 11,одгушење купатилске хоризонтале. | 18.08.2013. | Завршени радови |
| 9. | Љубе Ненадовића бр 12,улично загушење. | 18.08.2013. | Завршени радови |
| 10 | Очишћена аутоматска решетка на ФЦС „Колубара“. | 18.08.2013. | Завршени радови |
| 11 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 19.08.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Тениски клуб „Батика“ Рвати,цури вентил. | 19.08.2013. | Планирани радови |
| 2. | Звечка,Браће Јоксић бр 170,цурење у шахти. | 19.08.2013. | Планирани радови |
| 3. | Скиела,Мила Манића бр 50,пукло стакло. | 19.08.2013. | Планирани радови |
| 4. | Барич,Баричка река бр 29,цурење у шахти. | 19.08.2013. | Планирани радови |
| 5. | Звечка,Мује Калајџића бр 22,пукло стакло. | 19.08.2013. | Планирани радови |
| 6. | Звечка,Мује Калајџића бр 16,замена вентила. | 19.08.2013. | Планирани радови |
| 7. | Звечка,Стевана Синђелића бр 1,замена вентила. | 19.08.2013. | Планирани радови |
| 8. | Милоша Обреновића бр 124,прикључак. | 19.08.2013. | Планирани радови |
| 9. | Индустријска зона,замена водомера. | 19.08.2013. | Планирани радови |
| 10. | Разно јављање на телефон. | 19.08.2013. | Планирани радови |
| 11. |  | 19.08.2013. | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац,Милоша Обреновића код старе робне куће. | 16.08.2013. | Завршени радови |
| 2. | Обреновац,Стевана Синђелић 40/42 бетонирање. | 16.08.2013. | Завршени радови |
| 3. | Обреновац,Аце Симовића бр 8,бетонирање у тротоару. | 16.08.2013. | Завршени радови |
| 4. | Обреновац,Краља Петра 1,бетонирање у путу. | 16.08.2013. | Завршени радови |
| 5. | Купљење шута по улицама,Стевана Синђелич,Николаја Велимировића,Барич,Баричка река и Далматинска. | 19.08.2013. | Планирани радови |
| 6. | Купљење саобраћајних знакова по улицама,Милоша Обреновића,Краља Петра 1,Барич,Баричка река и Далматинска. | 19.08.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Ратари,Звечка,Скела,Друга зона,Прва зона привреда и кућни савети. | 19.08.2013. | Планирани радови |

| Сектор за инвестиције ,развој и тех.припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња примарне водоводне мреже од водоторња Баљевац до основне школе у Баљевцу. Извођач радова ГП СЛОБОДА А.Д | 19.08.2013. | Планирани радови |
| 2. | Реконструкција водоводне мреже у ул.Војводе Мишића у Обреновцу Извођач радова IMES-COOP D.O.O. | 19.08.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 102 | 113 | 97 |
| Q (Барич) | 6.8 | 7.8 | 8.4 |
| Q (Наменска) | 6.4 | 6.1 | 6.3 |
| P | 183+7.8 |  |  |
| Q мах 1300 | 6.4 |
| P | 91+8.0 |
| Q мин 0600 | 6.3 |
| P | квалитет воде |
| 0.47 |
| мутноћа (NTU) | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Резидуал хлора mg/l |  |  |  |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 258 | 275 | 333 |
| p | 5.6 | 5.3 | 6.2 |
| Q Ø 400 | 63 | 73 | 106 |
| Q Ø 250 | 40 | 41 | 49 |
| Q Ø 600 | 155 | 161 | 178 |
| Q Ø 300 | 0 |  | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 29.7 |  | 7.5 |
| Дом | 21.8 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 13.0 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 14.3 |  |  |
| Ушће | 26.7 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.8 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.67 | 3.46 | 3.61 |
|  | Мислођин | 1.76 | 0.42 | 2.54 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.19 | 0.20 | 0.19 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадио-Дејан Јовановић