Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   16.09.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич,ул.Колубарска бр.36а, квар на улазу у двориште, цевовод ПОЦ 3/4“ | 18.09.2013 | Завршени радови |
| 2. | Звечка, ул.Слобдана Танкосића бр.30-32, квар на цевоводу 6/4“ | 18.09.2013 | Завршени радови |
| 3 | Барич,ул.Обреновачки пут бр.146, квар на цевоводу ПОЦ 3/4“ | 18.09.2013 | Завршени радови |
| 4 | Обреновац, ул.Колубарска бр.32, пуцање улазног вентила | 18.09.2013 | Завршени радови |
| 5 | Ушће, воћњак “Ворбис“ бб, квар на цевоводу АЦЦ Φ200 | 18.09.2013 | Завршени радови |
| 7 | Увечка,ул.Ваљевски пут бр.153, квар на цевоводу АЦЦ Φ150 | 18.09.2013 | Завршени радови |
| 8 | Грабовац, ул.Доњи крај бр.486, квар на два места, цевовод ПОЦ 3/4“ | 18.09.2013 | Завршени радови |
| 9 | Скела, ул.56 родољуба бр.366а, квар на цевоводу ПОЦ 5/4“ и ПОЦ 1“ | 18.09.2013 | Завршени радови |
| 10 | Звечка ул.Ваљевски пут (код Владе Весић), замена 15м цевовода ПОЦ 2“ са ПЕ, испод коловоза | 18.09.2013 | Завршени радови |
| 11 | Уровци, затворена вода у 4ч ујуту | 18.09.2013 | Завршени радови |
| 12 | Уровци, крај Мовтица | 19.09.2013 | Планирани радови |
| 13 | Звечка ул.Ваљевски пут (испред “ЈУАНА“, замена 10м цевовода | 19.09.2013 | Планирани радови |
| 14 | Звечка, ул.9 бр.4 | 19.09.2013 | Планирани радови |
| 15 | Звечка, ул.Солунског фронта бр.23 | 19.09.2013 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ | 19.09.2013 | 9243988 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“, | 19.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” вађење и чишћење пумпе П2 | 19.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 19.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје | 19.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 19.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 19.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8 | Обреновац,ул.Милоша Обреновића бр.175, црпљење септичке јаме (1 тура) | 18.09.2013 |  | Завршени радови |
| 9 | „MSD Trade – FIAT Vesić“, црпљење септичке јаме(1 тура) | 18.09.2013 |  | Завршени радови |
| 10 | Школа Дражевац, оделење Баљевац, црпљење септичке јаме (2 туре) | 18.09.2013 |  | Завршени радови |
| 11 | Силазак у шахт фекалне канализације у дворишту месаре „Ђерић“, сечење арматурне мреже у шахти и њено чишћење | 18.09.2013 |  | Завршени радови |
| 12 | Обреновац,ул.Аце Симовића бр.4, нема загушења | 18.09.2013 |  | Завршени радови |
| 13 | Обреновац, ул.Немањина бр.9 стан бр.6, нема загушења | 18.09.2013 |  | Завршени радови |
| 14 | Обреновац, ул. Светог Саве , отклањање уличног загушења | 18.09.2013 |  | Завршени радови |
| 15 | Цистерна „WOMA – FAP“ се гаси често у раду | 18.09.2013 |  |  |
| 13 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 19.09.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Грабовац,Видански крај бр.57, извођење новог прикључка | 19.09.2013 | Планирани радови |
| 2 | Обреновац,ул.Краља Александра I бр.139/6, потрошач тврди да је водомер окренут погрешно | 19.09.2013 | Планирани радови |
| 3 | Обреновац,ул.Краља Александра I бр.71, замена стакла водомера | 19.09.2013 | Планирани радови |
| 4 | Обреновац,ул.Краља Александра I бр.135, замена стакла водомера | 19.09.2013 | Планирани радови |
| 5 | Обреновац,ул.Вука Караџића бр.70/4, замена стакла водомера | 19.09.2013 | Планирани радови |
| 6 | Обреновац,ул.Вука Караџића бр.32, замена стакла водомера | 19.09.2013 | Планирани радови |
| 7 | ЈКП“Обреновац“, ул.Вука Караџића бр.78/1, замена стакла водомера | 19.09.2013 | Планирани радови |
| 8 | Обреновац, ул.Милоша Обреновића бр.118, цурење у шахти | 19.09.2013 | Планирани радови |
| 9 | Звечка,ул.21 славонске бригаде бр.27, замена стакла водомера | 19.09.2013 | Планирани радови |
| 10 | Обреновац,ул.Краља Александра I бр.117, замена стакла водомера | 19.09.2013 | Планирани радови |
| 11 | Обреноац,ул.Светог Саве бр.39/б, замена стакла водомера | 19.09.2013 | Планирани радови |
| 12 | Обреновац,ул.Вука Караџића бр.39, цурење у шахти | 19.09.2013 | Планирани радови |
| 13 | Обреновац,ул.Краља Александра I бр.28, замена водомера | 19.09.2013 | Планирани радови |
| 14 | Обреновац,ул.Вука Караџића бр.32, замена водомера | 19.09.2013 | Планирани радови |
| 15 | Обреновац,ул.Обреновачки пут бр.8, цурење у шахти | 19.09.2013 | Планирани радови |
| 16 | Дражева, Дражевац 1 бр.1, слаб притисак у мрежи | 19.09.2013 | Планирани радови |
| 17 | Мислођин, ул.Милана Милошевића Сеље бр.1, замена водомера | 19.09.2013 | Планирани радови |
| 18 | Дражевац, Дражевачки луг, цурење у шахти | 19.09.2013 | Планирани радови |
| 19 | Мислођин, Осовље бр.15, цурење у шахти | 19.09.2013 | Планирани радови |
| 20 | Мислођин, ул.Б.Маричића бр.замена стакла водомера | 19.09.2013 | Планирани радови |
| 21 | Мислођин, ул.Обреновачки пут бр.љ15, замена водомера, окренут наопако | 19.09.2013 | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Рвати,ул.Шљивице бр.10, одношење шута после бетонирања површине | 18.09.2013 | Завршени радови |
| 2 | Обреновац, ул.Краља Петра I ( испред 1.обреновачке школе), бетонирање површине после извођења прикључка на водоводну мрежу као припрема за асфалтирање | 18.09.2013 | Завршени радови |
| 3 | Обреновац,ул.Раденка Ранковића бр.8, бетонирање површине после санације квара на мрежи | 18.09.2013 | Радови нису окончани услед радова који су у току од стране извођача радова на топловоду |
| 4 | Обреновац, ул.Ђачког батаљона бр.18, бетонирање површине посе санације квара на цевоводу | 19.09.2013 | Планирани радова |
| 5 | Обреновац, ул.Владике Николаја бр.33, бетонирање површине после санације квара на цевоводу | 19.09.2013 | Планирани радова |
| 6 | Звечка ул.Шабачки пут бр.189/а, бетонирање површине после санације квара на цевоводу | 19.09.2013 | Планирани радова |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 96 | 79 | 61 |
| Q (Наменска) | 6.3 | 4.0 | 4.1 |
| P | 6.4 | 6.0 | 6.0 |
| Q мах 1800 | 100+6.3 |
| P | 6.3 |
| Q мин 600 | 53+4.1 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.30 | 0.30 | 0.29 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 168 | 244 | 240 |
| p | 5.5 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 19 | 73 | 67 |
| Q Ø 250 | 29 | 36 | 35 |
| Q Ø 600 | 120 | 135 | 138 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 12.8 | 6.1 | 7.6 |
| Дом | 15.6 |  | 7.1 |
| Павловића крај | 7.6 |  | 8.6 |
| Брђански крај | 4.9 |  | 7.1 |
| ТЕНТ | 7.5 |  |  |
| Ушће | 25.5 |  |  |
| Грабовац | 0 |  | 3.9 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.56 | 3.51 | 3.58 |
|  | Мислођин | 2.44 | 2.50 | 3.94 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.22 | 0.23 | 0.19 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић