Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   19.10.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Oбреновац, ул Милоша Обреновића бр 163 | 19.10.2012. | Планирани радови |
| 2. | Звечка, ул Слободана Танкосића бр 32 | 19.10.2012. | Планирани радови |
| 3. | Барич, Наменска | 19.10.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “, ручно чишћење решетке и корита пресе | 18.10.2012. | 7069295 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ , вађење и чишћење П 1 пумпе , | 18.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” , | 18.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 18.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 18.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 18.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 18.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Црпљење септичких јама – Барич, Баричка река бр 110ц 1 тура, Бело поље ул Колубарска бр12/б 2 туре | 18.10.2012. | Завршени радови |
| 9. | Обреновац, ул Вука Караџича бр101/в , извлачење воде Из кућице за лифт | 18.10.2012. | Завршени радови |
| 10. | Обреновац, ул Краља Милутина бр 17/б , улично загушење | 18.10.2012. | Завршени радови |
| 11. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 19.10.2012. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич, ул 1.Маја бр 25 | 19.10.2012 | Планирани радови |
| 2. | Обреновац, ул Узун Миркова, Геронтолошки центар | 19.10.2012 | Планирани радови |
| 3. | Звечка, ул Драгана Градинца бр 11 | 19.10.2012 | Планирани радови |
| 4. | Обреновац, ул Савска бр 170 | 19.10.2012 | Планирани радови |
| 5. | Обреновац, ул Јоакима Вујића бр 6 | 19.10.2012 | Планирани радови |
| 6. | М.Моштаница, ул Димитрија Туцовића бр 28/1 | 19.10.2012 | Планирани радови |
| 7. | Јасенак, Врањски пут бр 74/г | 19.10.2012 | Планирани радови |
| 8. | Мислођин, ул Брђанска 37/б | 19.10.2012 | Планирани радови |
| 9. | Дрен, ул Прњавор бр 38 | 19.10.2012 | Планирани радови |
| 10. | Ушће, ул Доњи крај бр18/а | 19.10.2012 | Планирани радови |
| 11. | Велико Поље, ул Јефтића крај бр 8 | 19.10.2012 | Планирани радови |
| 12. | Велико Поље, ул Стара пруга бр 52/а | 19.10.2012 | Планирани радови |
| 13. | Обреновац, Термоелектро | 19.10.2012 | Планирани радови |
| 14. | Обреновац, ул Краља Александра Првог бр 77 | 18.10.2012 | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера : 1. И 2. Зона,Мислођин, Моштаница , Велико Поље, Скела, Звечка | 19.10.2012 | Планирани радови |
| 2. | Попис водомера : Барич | 19.10.2012. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 74 | 74 | 57 |
| Q (Наменска) | 5.0 | 5.0 | 5.7 |
| P | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Q мах 2100 | 80+4.9 |
| P | 5.9 |
| Q мин 0500 | 57+4.9 |
| P | 5.9 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.18 | 0.15 | 0.17 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 262 | 260 | 255 |
| p | 5.9 | 5.9 | 6.1 |
| Q Ø 400 | 78 | 88 | 82 |
| Q Ø 250 | 37 | 35 | 35 |
| Q Ø 600 | 147 | 137 | 138 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 14.2 |  | 7.3 |
| Дом | 11.5 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 10.1 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 16.3 |  |  |
| Ушће | 23.6 |  |  |
| Грабовац |  |  | 2.8 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.27 | 3.66 | 3.49 |
|  | Мислођин | 3.47 |  | 4.36 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.21 | 0.18 | 0.20 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Прекид комуникације са SCADA системом од 19,20 h 18.10.2012. до 07.00 h 19.10.2012. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић