Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 19.10.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Барич, Аце Спасића (демонтажа затварача и постављање Х комада са секуо вентилом за испирање | 18.10.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Београдска (демонтажа водомера и чишћење, корисник добио воду) | 18.10.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Баричка река 172 (ручни ископ) | 18.10.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Баричка река 13 (замена 8 м цеви, корисник и поред тога нема довољну количину воде) | 18.10.2011. | Завршени радови |
|  | Велико поље, Стара пруга (вода није затворена, нема великог цурења) | 18.10.2011. | Завршени радови |
|  | Конатице, одвоз питке воде | 18.10.2011. | Завршени радови |
|  | Звечка, Солунског фронта 1 | 19.10.2011. | Радови у току |
|  | Велико поље, Стара пруга | 19.10.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Дубоко 6 | 19.10.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Баричких бораца 31 | 19.10.2011. | Радови у току |
|  | Дражевац, одвоз питке воде | 19.10.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне канализације: Ушће, ПРО ТЕНТ, Барич, Рада Тадића 37, Обреновац, Милоша Обреновића 86 | 18.10.2011. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама: Велико поље, Обреновац, Колубарска | 18.10.2011. | Завршени радови |
|  | Постављање гајгер решетке: Обреновац, Вука Караџића 74 | 18.10.2011. | Завршени радови |
|  | Чишћење гајгер сливника: Обреновац, Милоша Обреновића (68 ком) | 18.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци | 18.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци, замењен релеј | 18.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 18.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 18.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 18.10.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 19.10.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Дражевац, Пут за луг 163, Петровића крај 411 | 19.10.2011. | Радови у току |
|  | Мислођин, Мислођинска 142 | 19.10.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, Стевана Синђелића 7а, Милоша Обреновића 81 и 104, Светог саве 28, 46 и 62 | 19.10.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Ново насеље 38а | 19.10.2011. | Радови у току |
|  | Територија ГО Обреновац, искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 19.10.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац 1. и 2. зона, Дрен, Ушће, Грабовац, Барич, Јасенак и Дражевац | 19.10.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Повезивање прикључака на већ изграђену канализациону мрежу извођач предузеће Слобода А.Д. Обреновац | 19.10.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 55 | 57 | 51 |
| Q (Наменска) | 8.3 | 7.0 | 8.1 |
| P | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Q мах 1000 | 80+5.3 |
| P | 6.3 |
| Q мин 0500 | 47+6.9 |
| P | 6.0 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.15 | 0,16 | 0,15 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. Чишћење и прање таложнице 2. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 241 | 238 | 240 |
| p | 61 | 6.0 | 6.1 |
| Q Ø 400 | 90 | 97 | 94 |
| Q Ø 250 | 29 | 29 | 29 |
| Q Ø 600 | 122 | 112 | 117 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 14 | 6 | 7.2 |
| Дом | 14 | 3.5 | 7.2 |
| Павловића крај | 11 | 5.2 | 8.8 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.41 | 3.84 | 3.53 |
|  | Мислођин | 3.67 | 2.39 | 4.20 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,25 | 0,24 | 0,25 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. |
| Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |
| Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. Монтажа грејалица и расвете на бунарским кућицама. Помоћ Унолукс-у око радова на аутоматизацији бунара. |

Обрадила: Славица Филић