Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   19.11.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич, ул Баричка Река | 19.11.2012. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац, ул Раје Поповића код подстанице Топловода | 19.11.2012. | Планирани радови |  |
| 3. | Барич, ул Аце Спасића бр 17 | 19.11.2012. | Планирани радови | анирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ , чишћење и пражњење корита са смећем по 2 пута у свакој смени | 18.11.2012. | 7259572 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ | 18.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 18.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 18.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 18.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 18.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 18.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац, ул Вука Караџића бр 97/1 улично загушење | 18.11.2012. | Завршени радови |
| 9. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 19.11.2012. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Баљевац, ул Павловића крај | 19.11.2012. | Планирани радови |
| 2. | Мала Моштаница, ул Долови б.б. | 19.11.2012. | Планирани радови |
| 3. | Обреновац, ул Милоша Обреновића бр 53 | 19.11.2012. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац, ул 4.Априла 1.Део бр 1 | 19.11.2012. | Планирани радови |
| 5. | Обреновац, ул Милоша Обреновића бр 31 | 19.11.2012. | Планирани радови |
| 6. | Обреновац, ул Милоша Обреновића бр 106 | 19.11.2012. | Планирани радови |
| 7. | Обреновац, ул Милоша Обреновића бр 124 | 19.11.2012. | Планирани радови |
| 8. | Грабовац, ул Нешића крај бр 63/а | 19.11.2012. | Планирани радови |
| 9. | Рвати, ул Книнска бр 15 | 19.11.2012. | Планирани радови |
| 10. | Обреновац, ул Авалска бр 53 | 19.11.2012. | Планирани радови |
| 11. | Обреновац-Забрежје , ул Ивана Богдановића Вањке Бр 47 | 19.11.2012. | Планирани радови |
| 12. | Обреновац, ул Вука Караџића бр 76/ц | 19.11.2012. | Планирани радови |
| 13. | Обреновац, ул 4.-та бр 14/2 | 19.11.2012. | Планирани радови |
| 14. | Обреновац, ул Милоша Обреновића бр 2/а | 19.11.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера 1.и 2. Зона, Ушће,Барич, М.Моштаница, Јасенак и Дражевац | 19.11.2012. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 83 | 82 | 72 |
| Q (Наменска) | 7.4 | 7.5 | 5.9 |
| P | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Q мах 2000 | 91+7.5 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0500 | 69+6.0 |
| P | 6.0 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.25 | 0.24 | 0.22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 252 | 249 | 244 |
| p | 5.8 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 76 | 79 | 72 |
| Q Ø 250 | 35 | 34 | 35 |
| Q Ø 600 | 141 | 136 | 137 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 12.8 |  | 7.1 |
| Дом | 12.3 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 9.6 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 12.1 |  |  |
| Ушће | 20.0 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.4 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.60 | 3.48 | 3.57 |
|  | Мислођин | 2.86 | 2.75 | 4.48 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.17 | 0.19 | 0.23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић