Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   19.11.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Забрежје,фабрика“Бора Марковић“, чепована цев Φ100 иза водомера у шахти, стављен „X“комад Φ100 | 18.11.2013 | Завршени радови |
| 2. | Бело Поље, поред ЕДБ-а, ТВ „МАГ“, повезани водомери 6/4“ и 3/4“ | 18.11.2013 | Завршени радови |
| 3 | Дражевац, Швабића крај, замена ПЕ цеви 2“ у дужини 1м коју је покидао „ДМ Инвест“ | 18.11.2013 | Завршени радови |
| 4 | Дражевац, Пут за Баљевац бр.204, затворена вода у шахти на скретању према резервару „Дражевац 2“ | 18.11.2013 | Завршени радови |
| 5 | Дражевац, Пут за Баљевац бр.204, | 19.11.2013. | Планирани радови |
| 6 | Мала Моштаница, ул.Марка Краљевића бр.13 | 19.11.2013. | Планирани радови |
| 7 | Звечка, ул.Браће Јоксић бр.99 | 19.11.2013. | Планирани радови |
| 8 | Велико Поље, Станојевића крај бр.53 | 19.11.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара“, | 19.11.2013 | 9633818 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“, | 19.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница”, вађење и чишћење обе пумпе | 19.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“, | 19.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје, | 19.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 19.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 19.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8 | Мислођин, ул.Мислођинска бр.151, црпљење септичке јаме (1 тура) | 18.11.2013 |  | Завршени радови |
| 9 | Грабовац, Видански крај бр.47,црпљење септичке јаме (1 тура) | 18.11.2013 |  | Завршени радови |
| 10 | Обреновац, ул.Љубе Ненадовић, чишћење и испирање фекалне канализације (испрано 60 м линије) | 18.11.2013 |  | Завршени радови |
| 11 | Обреновац, Цара Лазара бр.43-37, чишћење и испирање фекалне канализације(испрано 100м линије и 5 ком шахти) | 18.11.2013 |  | Завршени радови |
| 12 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 19.11.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Рвати, ул.Браће Голубовић бр.23, замена стакла водомера | 19.11.2013 | Планирани радови |
| 2 | Забрежје, ул.Савска бр.206, замена стакла водомера | 19.11.2013 | Планирани радови |
| 3 | Обреновац, ул.Краља Александра бр.149, замена водомера | 19.11.2013 | Планирани радови |
| 4 | Звечка, ул.Браће Лазић бр.72, замена водомера | 19.11.2013 | Планирани радови |
| 5 | Баљевац, Центар бр.95, слаб притисак у мрежи | 19.11.2013 | Планирани радови |
| 6 | Грабовац, Видански крај бр.167, замена стакла водомера | 19.11.2013 | Планирани радови |
| 7 | Барич, ул.Буде Давидовић бр.19, цурење у шахти | 19.11.2013 | Планирани радови |
| 8 | Барич, ул.Милисава Чамџије бр.36, цурење у шахти | 19.11.2013 | Планирани радови |
| 9 | Обреновац, ул.Војводе Мишић бр.205, замена водомера | 19.11.2013 | Планирани радови |
| 10 | Обреновац, ул.Краља Александра бр.139/1, цурење у шахти | 19.11.2013 | Планирани радови |
| 11 | Обреновац, ул.Краља Александра бр.65, цурење у шахти | 19.11.2013 | Планирани радови |
| 12 | Обреновац, ул.Краља Александра бр.137/6, замена стакла водомера | 19.11.2013 | Планирани радови |
| 13 | Обреновац, ул.Краља Александра бр.71, замена стакла водомера | 19.11.2013 | Планирани радови |
| 14 | Обреновац, ул.Милоша Обреновића бр.25,замена стакла водомера | 19.11.2013 | Планирани радови |
| 15 | Обреновац, ул.Краља Петра ( киоск АД “Драган Марковић“), испирање мреже због повећане мутноће воде | 19.11.2013 | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Мислођин, ул.Милана Милошевића Сеље (код ресторана “Кутак“, скидање дрвене оплате и сасипање шљунком изливене бетонске плоче на водоводној шахти | 18.11.2013 | Завршени радови |
| 2 | Мислођин, ул.Бачевачка и ул.Селинска, постављање бетонских поклопаца на водоводне шахте ( 3 ком) | 18.11.2013 | Завршени радови |
| 3 | Снимање канализационе мреже камером у ул.Љубе Ненадовића | 18.11.2013 | Радови у току |
| 4 | Мислођин, Бркин поток, бетонирање површине у коловозу на два места | 19.11.2013 | Планирани радови |
| 5 | Снимање канализационе мреже камером у ул.Љубе Ненадовића | 19.11.2013 | Наставак радова |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 67 | 65 | 53 |
| Q (Наменска) | 3.9 | 1.5 | 1.5 |
| P | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Q мах 1800 | 72+2.9 |
| P | 5.9 |
| Q мин 600 | 50+1.5 |
| P | 5.9 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.28 | 0.26 | 0.27 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 185 | 186 | 180 |
| p | 5.6 | 5.6 | 5.7 |
| Q Ø 400 | 25 | 34 | 27 |
| Q Ø 250 | 34 | 32 | 32 |
| Q Ø 600 | 126 | 120 | 121 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 10.2 | 6.1 | 7.6 |
| Дом | 8.4 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 4.7 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 8.7 |  |  |
| Ушће | 23 |  |  |
| Грабовац | 0 |  | 3.4 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.54 | 3.69 | 3.42 |
|  | Мислођин | 2.17 | 1.91 | 3.45 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.20 | 0.22 | 0.19 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић