Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   19.12.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Одвоз питке воде у Конатице | 19.12.2012. | Планирани радови |
| 2. | Довоз песка у магацин | 19.12.2012. | Планирани радови |
| 3. | НАПОМЕНА – Због славе Свети Никола ако не дође до већег квара неће бити затварања воде | 19.12.2012. |  |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “, сипано 50 л евродизела у аграгат . | 19.12.2012. | 7451742 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“, сипано 20 л евродизела у аграгат | 19.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница”, сипано 20 л евродизела у аграгат | 19.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 19.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 19.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 19.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 19.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац, ул Војводе Мишића бр 135,улично загушење | 18.12.2012. | Завршени радови |
| 9. | Обреновац, ул Авалска, испрано 30 м фекалне канализације | 18.12.2012. | Завршени радови |
| 10. | Обреновац, ул Љубе Ненедовића бр 15, чишћење и Испирање 2 шахте и 15 м линије фекалне канализације | 18.12.2012. |  |
| 11. | Обреновац, ул Цара Лазара бр 4/а,стан 5, одгушење Судоперске вертикале | 18.12.2012. | Завршени радови |
| 12. | Обреновац, Основна школа Ј.Ј.Змај очишћено и испрано 30 м линије кишне канализације, 2 гајгера и 1 шахта | 18.12.2012. | Завршени радови |
| 13. | Црпљење септичких јама – Шљивице ул Колубарска Бр 26 1тура,Забрежје ул А.А.Симовића бр 188 1тура Звечка ул Браће Лазић бр 31 1тура, Грабовац Ул Видански крај бр 72 1тура, Обреновац ул Мује Калајџића за С.З.Р.”код Грегора” 1 тура | 18.12.2012. | Завршени радови |
| 14. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 19.12.2012. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Мала Моштаница , ул Николића крај бр 514 | 19.12.2012. | Планирани радови |
| 2. | Мала Моштаница , Основна школа | 19.12.2012. | Планирани радови |
| 3. | Бело Поље, ул Виногради 2. Део бр 3 | 19.12.2012. | Планирани радови |
| 4. | Ратари , ул Савска бр 18 | 19.12.2012. | Планирани радови |
| 5. | Скела, ул Мила Манића ,после Економије | 19.12.2012. | Планирани радови |
| 6. | Скела, ул 56. Родољуба бр 280 | 19.12.2012. | Планирани радови |
| 7. | Обреновац, ул Краља Милутина бр 17/а,кућни савет | 19.12.2012. | Планирани радови |
| 8. | Обреновац, ул Посавских Норвежана бр 17/а , кућни савет | 19.12.2012. | Планирани радови |
| 9. | Обреновац, Забрежје, ул А.А.Симовића бр 71/б | 19.12.2012. | Планирани радови |
| 10. | Уровци, ул Школска бр 45 | 19.12.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера – Обреновац , 1. и 2.зона Мала привреда, кућни савети | 19.12.2012. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 102 | 97 | 91 |
| Q (Наменска) | 6.3 | 5.2 | 5.1 |
| P | 6.1 | 6.0 | 6.1 |
| Q мах 1300 | 103+6.6 |
| P | 6.1 |
| Q мин 0300 | 84+4.8 |
| P | 6.0 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.25 | 0.30 | 0.28 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 254 | 255 | 247 |
| p | 5.8 | 5.8 | 5.9 |
| Q Ø 400 | 75 | 76 | 77 |
| Q Ø 250 | 36 | 36 | 35 |
| Q Ø 600 | 143 | 143 | 136 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 17.9 |  | 7.2 |
| Дом | 16.2 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 11.6 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 12.7 |  |  |
| Ушће | 21 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.2 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.70 | 3.51 | 3.40 |
|  | Мислођин | 2.20 | 2.01 | 2.93 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.17 | 0.19 | 0,22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић