Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   19.12.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац ул Војводе Мишића код Соколског дома лупање бетона,скидање хидро и топлотне изолације са топловодне чличне цеви,поправка АЦЦ ф100.Завршено и затрпано песком и ризлом.Обавештени радници топловода. | 18.12.2013 | Завршени радови |
| 2. | Јасенак Сенића крај ПВЦ ф110.Завршено и затрпан. | 18.12.2013 | Завршени радови |
| 3 | Барич ул Вука Караџића бр.56,поц.2“.Поправљена цев,није затрпаано покидан ПТТ кабал. | 18.12.2013 | Завршени радови |
| 4 | Барич код водовода,бетонирање пода у радним јамама,због извођења радова. | 18.12.2013 | Завршени радови |
| 5 | Конатице одвоз питке воде. | 18.12.2013 | Планирани радови |
| 6 | Барич,Вука Караџића затрпавање. | 19.12.2013 | Планирани радови |
| 7 | Обреновац ул.Светог Саве | 19.12.2013 | Планирани радови |
| 8 | Обреновац ул.Војводе Мишића | 19.12.2013 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара“, очишћена механичка решетка | 19.12.2013 | 9870034 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“, очишћена механичка решетка | 19.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница”, довежена пумпа са ремонта | 19.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“, | 19.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје, | 19.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 19.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“, | 19.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8 | Ђачког Батаљона бр 18.одгушење канализације. | 18.12.2013. |  | Завршени радови |
| 9 | Карађорђева бр 13/а одгушење канализације. | 18.12.2013. |  | Завршени радови |
| 10. | Краља Милутина 27/а,није наше загушење цури вода. | 18.12.2013. |  | Завршени радови |
| 11. | Црпљење септичких јама;Моштаничка бр 86 ЕНИПИНВЕСТ ДОО=једна тура.Трстеница бр 155=једна тура. | 18.12.2013. |  | Завршени радови |
| 12. | Очишћена корита на ФЦС Колубара и Купинац. | 18.12.2013. |  | Завршени радови |
| 10 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (у 800, 1300,1700 и 2100) | 19.12.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Краља Александра бр 31.цури вентил. | 19.12.2013. | Планирани радови |
| 2 | Слободана Танкосића код Лазића продавнице,цурење. | 19.12.2013. | Планирани радови |
| 3 | Радована Стублинчевића бр 8,цурење. | 19.12.2013. | Планирани радови |
| 4 | Јован Дучић бр 4 цурење. | 19.12.2013. | Планирани радови |
| 5 | Вука Караџића бр 79/а замена водомера. | 19.12.2013. | Планирани радови |
| 6 | Грабовац центар бр 7,замена водомера. | 19.12.2013. | Планирани радови |
| 7 | Јасенак центар бр 3/н прикључак. | 19.12.2013. | Планирани радови |
| 8 | Јавна чесма Баљевац код антене уградња секуо вентила. | 19.12.2013. | Планирани радови |
| 9 | Дражевац Петровића крај 425 замена водомера. | 19.12.2013. | Планирани радови |
| 10 | Вука Караџића 11,замена водомера. | 19.12.2013. | Планирани радови |
| 11 | Улица 34 бр 2,пукло стакло. | 19.12.2013. | Планирани радови |
| 12 | Звечка,Браће Лазић бр 1927б,замена водомера. | 19.12.2013. | Планирани радови |
| 13 | Разно јављање на телефон. | 19.12.2013. | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Барич, Круг „Прва Искра“ у кругу фабрике воде бетонирање подова на месту насецања цевовода. | 18.12.2013 | Завршени радови |
| 2 | Водовод Барич,избетониране стазе код таложнице и код бунара. | 18.12.2013 | Завршени радови |
| 3 | Краља Александра 1 код Дома културе бетонирање. | 19.12.2013 | Планирани радови |
| 4 |  |  |  |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 99 | 96 | 73 |
| ` | 2.5 | 1.3 | 1.2 |
| P | 6.4 | 6.4 | 6.1 |
| Q мах 1900 | 102+2.5 |
| P | 6.4 |
| Q мин 0700 | 73+1.2 |
| P | 6.1 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.32 | 0.31 | 0.30 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 170 | 167 | 244 |
| p | 5.5 | 5.5 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 13 | 1 | 65 |
| Q Ø 250 | 30 | 32 | 36 |
| Q Ø 600 | 127 | 134 | 143 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 12.4 |  | 7.6 |
| Дом | 10.5 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 8.3 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 7.8 |  |  |
| Ушће | 24.7 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.4 |
|  | Забрежје | 3.62 | 3.64 | 3.48 |
|  | Мислођин | 2.19 | 2.08 | 3.55 |
| мутноћа (NTU) | 0.18 | 0.22 | 0.21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић