Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 19.04.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Барич, Прва искра, насецање потисног цевовода | 18.04.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Прва искра, код капије, откопавање у коловозу, укидање прелаза преко коловоза | 18.04.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Прва искра, насуто ризлом и песком | 18.04.2012. | Завршени радови |
|  | Звечка, ул.15та бр.19 | 19.04.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац, Шљивице, затварање воде ради повеза нове линије на градску мрежу | 19.04.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац, Шљивице, 32а | 19.04.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: / | 18.04.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: / | 18.04.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: Обреновац и део Барича (55км) | 18.04.2012. | Завршени радови |
|  | Постављен поклопац на шахт: Обреновац, Карађорђева 12 | 18.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе | 18.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци, чишћење пумпе 2 пута | 18.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 18.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, варење арматурне мреже | 18.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 18.04.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 19.04.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Ђачког батаљона , Војводе Мишића 181, Вука Караџића 70/2, ул. 4Та бр.19, Светог Саве 11 | 19.04.2012. | Планирани радови |
|  | Звечка, Живе Борјановића 66вУровци, Мајданска 50 | 19.04.2012. | Планирани радови |
|  | Велико поље, ваљевски пут 21 | 19.04.2012. | Планирани радови |
|  | Мислођин, Брђанска 21 | 19.04.2012. | Планирани радови |
|  | Јасенак, Сенића крај 28 | 19.04.2012. | Планирани радови |
|  | Мала Моштаница, Слободна Пенезића 81 | 19.04.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавања водомера: Обреновац 1 и 2 зона, Скела, Мислођин, Уровци | 19.04.2012. | Радови у току |
|  | Попос водомера: Уровци | 19.04.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд01.04.2012. | 19.04.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне водоводне мреже од регионалног пута Р101 до водоторња у Стублинама (V фаза) - изградња примарне мреже деоница Ц1-Ц9 Извођач "Инграп омни" Београд | 19.04.2012. | Радови у току |
| 3. | Изградња примарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 1 – Ч 9) – фаза II извођач „Алексић“ доо, Уб | 19.04.2012. | Радови у току |
| 4. | Изградња цевовода Ø 600 дуж коловоза од Новог гробља кроз насеље Рвати извођач „Фербилд“ доо, Београд | 19.04.2012. | Радови у току |
| 5. | Изградња секундарне водоводне мреже и дела примарне мреже до будућег водоторња у Стублинама извођач „АР Градња“ доо Београд | 19.04.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) |  | 75 | 48 |
| Q (Наменска) |  | 4.8 | 4.7 |
| P |  | 5.9 | 5.8 |
| Q мах 0600 | 82+4.8 |
| P | 6.1 |
| Q мин 0800 | 38+4.8 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) |  | 0.33 | 0.32 |
| Резидуал хлора mg/l |  | 0.75 | 0,75 |
| Радови | Од 08.05 до 15.00 часова постројење није радило због радова на спајању новог цевовода на мрежи (у кругу Прве Искре Барич). Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 273 | 185 | 264 |
| p | 6.3 | 5.7 | 6.4 |
| Q Ø 400 | 121 | 61 | 116 |
| Q Ø 250 | 33 | 24 | 33 |
| Q Ø 600 | 119 | 100 | 115 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 21.3 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 15.5 | 3.5 | 7.1 |
| Павловића крај | 11.2 | 5.4 | 8.7 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.73 | 3.41 | 3.47 |
|  | Мислођин | 2.47 | 2.31 | 4.38 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.27 | 0,31 | 0,27 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић