Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   20.01.2014.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Јасенак, Сенића крај бр.2а, поправка затварача у шахти | 19.01.2014 | Завршени радови |
| 2. | Забрежје, ул.Аце Симовића бр.206, делимично отклоњен квар на водомеру у водомерној шахти | 19.01.2014 | Завршени радови |
| 3 | Обреновац, ул.Војводе Мишић (код Соколског дома) | 20.01.2014 | Планирани радови |
| 4 | Мала Моштаница, ул.Палих бораца, ископ земље за шахт | 20.01.2014 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара“, вађење и чишћење сонди механичке решетке | 20.01.2014 | 109 667 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“,ишћење , | 20.01.2014 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница”, вађење и чишћење обе пумпе | 20.01.2014 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“, | 20.01.2014 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје, | 20.01.2014 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 20.01.2014 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“, | 20.01.2014 |  | Пумпа у раду |
| 8 | Обреновац, ул.Ђачког батаљона бр.5, улично загушење | 19.01.2014 |  | Завршени радови |
| 9 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (у 800, 1300,1700 и 2100) | 20.01.2014 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац, ул.Милоша Обреновића бр.161, цурење у шахти | 20.01.2014 | Планирани радови |
| 2 | Звечка, ул.Браће Лазић бр.57, пукло стакло водомера | 20.01.2014 | Планирани радови |
| 3 | Барич,ул.Баричка река бр.94ц, слаб притисак | 20.01.2014 | Планирани радови |
| 4 | Барич, ул.31.Српске бригаде, бр.60, слаб притисак | 20.01.2014 | Планирани радови |
| 5 | Барич, ул.Милисава Чамџије бр.11, замена водомера | 20.01.2014 | Планирани радови |
| 6 | Барич, ул.Виногради бр.30, замена водомера | 20.01.2014 | Планирани радови |
| 7 | Мислођин, ул.Милана Милошевића Сеље бр.115, пукло стакло водомера | 20.01.2014 | Планирани радови |
| 8 | Обреновац, ул.Тамнавска бр.31а, пукло стакло водомера | 20.01.2014 | Планирани радови |
| 9 | Обреновац, ул.Ђачког батаљона бб (Верица Тодоровић), пукло стакло водомера | 20.01.2014 | Планирани радови |
| 10 | Мала Моштаница, ул.Шумадијска бр.34, пукло стакло | 20.01.2014 | Планирани радови |
| 11 | Барич, ул.Омладинска бр.69, замена водомера | 20.01.2014 | Планирани радови |
| 12 | Барич, ул.Омладинска бр.1б, замена водомера | 20.01.2014 | Планирани радови |
| 13 | Барич, ул.Омладинска бр.9а, замена водомера | 20.01.2014 | Планирани радови |
| 14 | Барич, ул.Омладинска бр.23, замена водомера | 20.01.2014 | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Скела, Центар (код Основне школе),разбијање промрзлог бетона око хидранта и изливање новог | 20.01.2014 | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 80 | 59 | 62 |
| ` | 2.3 | 0.8 | 0.9 |
| P | 6.2 | 5.8 | 6.0 |
| Q мах 1700 | 84+2.4 |
| P | 6.2 |
| Q мин 2000 | 53+0.9 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.35 | 0.29 | 0.30 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 163 | 165 | 162 |
| p | 5.7 | 5.7 | 5.8 |
| Q Ø 400 | 30 | 35 | 32 |
| Q Ø 250 | 21 | 22 | 21 |
| Q Ø 600 | 112 | 108 | 109 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 7.2 |  | 5.9 |
| Дом | 7.8 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 6.1 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 6.4 |  |  |
| Ушће | 22.4 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.6 |
|  | Забрежје | 3.41 | 3.64 | 3.36 |
|  | Мислођин | 3.00 | 2.37 | 3.35 |
| мутноћа (NTU) | 0.17 | 0.19 | 0.19 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић