Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 20.01.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Грабовац, Доњи крај (код реконструкције шахте испод резервоара ручни ископ земље, није до краја ископано, наставиће се радови) | 19.01.2012. | Завршени радови |
|  | Грабовац, Доњи крај, код хидрофора, затрпавање 2 израдне јаме које су раније ископане) | 19.01.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Православни храм, одвоз питке воде | 19.01.2012. | Завршени радови |
|  | Велико поље, тражење лома цеви, корисници немају питку воду од 19.01.2012. од вечерњих сати | 20.01.2012. | Радови у току |
|  | Барич, 31 ве српске бригаде 15 | 20.01.2012. | Радови у току |
|  | Звечка, ул. 9 та бр.2 и 4 | 20.01.2012. | Радови у току |
|  | Напомена: Уколико ломови цеви нису велики неће бити затварања питке воде због прославе православног празника |  |  |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: | 19.01.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама и фекалне канализације: | 19.01.2012. | Завршени радови |
|  | Испирање линије фекалне канализације: Обреновац, Цара Лазара од Имлека до к. бр. 100-102 (10 шахти и око 250м линије | 19.01.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци | 19.01.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 19.01.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 19.01.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 19.01.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 19.01.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 20.01.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Фрушкогорска 56, Вука Караџића 78/1 и 78/2, Мајданска 3, Војводе Мишића 40/3 и 53/2, ул. 14 октобра 36/1, Спасоја Самарџића 7, Војводе Мишића 40 и 50 | 20.01.2012. | Радови у току |
|  | Забрежје, Савска 148 | 20.01.2012. | Радови у току |
|  | Звечка, Посавски партизански одред 11 | 20.01.2012. | Радови у току |
|  | Јасенак, Сенића крај 5а | 20.01.2012. | Радови у току |
|  | Барич, Железничка5 и 38/2 | 20.01.2012. | Радови у току |
|  | Испирање водоводне линије: Обреновац, Краља Милутина 17а | 20.01.2012. | Радови у току |
|  | Територија ГО Обреновац: искључења корисника који нередовно измирују своје обавезе | 20.01.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавања водомера: Обреновац 1 и 2 зона, Мислођин | 20.01.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 20.01.2012. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 96 |  | 91 |
| Q (Наменска) | 6.0 |  | 10.4 |
| P | 6.5 |  | 6.5 |
| Q мах 2100 | 111+5.9 |
| P | 6.4 |
| Q мин 0800 | 83+10.2 |
| P | 6.5 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.20 |  | 0.25 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,65 |  | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. Постројење није радило од 21,40 до 22,10 часова због нестанка електричне енергије (квар у трафо станици). |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 102 | 259 | 276 |
| p | 5.1 | 3.8 | 6.4 |
| Q Ø 400 | 0 | 127 | 123 |
| Q Ø 250 | 21 | 32 | 33 |
| Q Ø 600 | 81 | 100 | 120 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки |  |  |  |
| Дом |  |  |  |
| Павловића крај |  |  |  |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 2.78 | 3.21 | 3.20 |
|  | Мислођин | 1.56 | 0.37 | 2.73 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,55 | 0,32 | 0,27 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Извођачи радова монтирају елементе бежичне комуникационе везе изворишта са СКАД-ом. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. У периоду од 9,30 до 15,34 часова постројење није радило због нестанка електричне енергије на изворишту Вић баре (извођење неопходних радова на електроинсталацији). |

Обрадила: Славица Филић