Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   20.02.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац , ул Милоша Обреновића код Библиотеке | 20.02.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац , Забрежје , ул А.А.Симовића код Суда | 20.02.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ | 20.02.2013. | 7820010 | Пумпа у раду |
| 2. | ФЦС “Купинац“ | 20.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 20.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 20.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 20.02.2013.. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 20.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 20.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац , ул Немањина бр 24 , улично загушење | 19.02.2013. | Завршени радови |
| 9. | Цистерна “ВОМА – ФАП “одвежена у сервис Бора Кечић | 19.02.2013. | Завршени радови |
| 10. | Одлазак у Нову Пазову по цистерну “МАН” | 19.02.2013. | Завршени радови |
| 11. | На комби “Спринтер” окрпљено мало црево | 19.02.2013. | Завршени радови |
| 12. | Црпљење септичких јама – Дрен , за О.Ш. “Грабовац” , истурено одељење у Дрену - 5 тура | 19.02.2013. | Завршени радови |
| 13. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 20.02.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац , ул Вука Караџиђа бр 32 , улазни вентил не држи , замена | 20.02.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац , Милоша Обреновића бр 25 , цури улазни вентил , замена | 20.02.2013. | Планирани радови |
| 3. | Обреновац , ул Краља Акександра Првог бр 47 , цурење воде у шахти , поправка | 20.02.2013. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац , ул Фрушкогорска бр 57 , улазни вентил не држи , замена | 20.02.2013. | Планирани радови |
| 5. | Обреновац , ул Војводе Мишића бр 186 , Кућни савет цури вода у шахти , поправка | 20.02.2013. | Планирани радови |
| 6. | Барич , ул Аце Тешића бр 12 , замена водомера | 20.02.2013. | Планирани радови |
| 7. | Мислођин , код Дома, ул Брђанска бб , стао водомер , замена | 20.02.2013. | Планирани радови |
| 8. | Грабовац , затворити воду , “Секуо” вентил | 20.02.2013. | Планирани радови |
| 9. | Велико Поље , ул Степића крај бр 42/а , цурење иза шахте , не држи улазни вентил | 20.02.2013. | Планирани радови |
| 10. | Грабовац , ул Доњи крај бр 419 , замена водомера | 20.02.2013. | Планирани радови |
| 11. | Грабовац , ул Доњи крај бр 682 , цури на вентилу | 20.02.2013. | Планирани радови |
| 12. | Барич , ул 31. Српске бригаде бр 36/А , нема воде, ископано до цеви , поправка , замена шелне | 20.02.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера : Обреновац I и II зона , Кртинска, Звечка , Мислођин , Ушће | 20.02.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 56 | 67 | 52 |
| Q (Наменска) | 5.8 | 4.7 | 5.9 |
| P | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Q мах 1800 | 73+5.5 |
| P | 5.8 |
| Q мин 0800 | 48+6.07 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.32 | 0.27 | 0.31 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 243 | 249 | 244 |
| p | 5.9 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 73 | 79 | 75 |
| Q Ø 250 | 35 | 35 | 35 |
| Q Ø 600 | 135 | 135 | 134 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 11.0 |  | 5.9 |
| Дом | 8.1 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 8.0 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 11.9 |  |  |
| Ушће | 19.6 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.0 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.08 | 3.56 | 3.46 |
|  | Мислођин | 3.06 | 2.13 | 3.23 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.21 | 0.21 | 0,22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић