Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 20.02.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Цара Лазара, „Наша школа“, затворена вода у водомерној шахти | 19.02.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Вука Караџића 61, замена вентила у шахти | 19.02.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Језерска 2, замена водомера | 19.02.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Ново насеље 25б, замена водомера | 19.02.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Баричка река 90, у каналу | 19.02.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Гробљанска 27 | 19.02.2012. | Завршени радови |
|  | Пољане, 111, замена водомера | 19.02.2012. | Завршени радови |
|  | Уровци, Б.Урошевића Црног, замена водомера | 19.02.2012. | Завршени радови |
|  | Мислођин, Мислођинска, код пеце Ранковића, у шахти | 19.02.2012. | Завршени радови |
|  | Мислођин, Манастир, због стрме улице, екипа није могла да се попење | 19.02.2012. | Завршени радови |
|  | Мислођин, Водоводска 4, замена водомера | 19.02.2012. | Завршени радови |
|  | Звечка, Слободана Танкосића 5ц | 20.02.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Светог Саве 2 | 20.02.2012. | Планирани радови |
| Напомена: Сви водомери који су замењени у периоду од 15.02.2012.год. до 20.02.2012.године враћени у магацин по адресама и бројевима |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Аце Симовића 4 | 19.02.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама и фекалне канализације: Звечка, МСД траде | 19.02.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе (више пута) | 19.02.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 19.02.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 19.02.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 19.02.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 19.02.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 20.02.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Ђачког батаљона 9б, Вука Караџића 101/2 | 20.02.2012. | Планирани радови |
|  | Звечка, Мује Калајџића 35б | 20.02.2012. | Планирани радови |
|  | Мислођин, Брђански крај 56, Омладинских бригада бб, Мислођинска 100 | 20.02.2012. | Планирани радови |
|  | Јасенак, Шумадија 74а | 20.02.2012. | Планирани радови |
|  | Ушће, Пољачки крај 18 | 20.02.2012. | Планирани радови |
|  | Ратари, Ратарска 44а | 20.02.2012. | Планирани радови |
|  | Испирање водоводних линија: Ратари, Ратарска 25 | 20.02.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавања водомера привреде и кућних савета: Обреновац 1 и 2 зона и Мислођин | 20.02.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 20.02.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне водоводне мреже од регионалног пута Р101 до водоторња у Стублинама (V фаза) - изградња примарне мреже деоница Ц1-Ц9 Извођач "Инграп омни" | 20.02.2012. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 133 | 130 | 128 |
| Q (Наменска) | 4.6 | 4.4 | 4.7 |
| P | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Q мах 2000 | 134+4.6 |
| P | 4.3 |
| Q мин 0200 | 116+4.4 |
| P | 4.6 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.21 | 0.21 | 0.22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,65 | 0.65 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 233 | 219 | 223 |
| p | 3.1 | 3.3 | 3.2 |
| Q Ø 400 | 82 | 78 | 76 |
| Q Ø 250 | 1 | 0 | 1 |
| Q Ø 600 | 68 | 61 | 65 |
| Q Ø 300 | 82 | 80 | 81 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 22.9 | 3.7 | 6.2 |
| Дом | 18.9 | 2.7 | 6.2 |
| Павловића крај | 16.8 | 4.1 | 8.1 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 2.74 | 2.90 | 3.16 |
|  | Мислођин | 0.34 | 0.35 | 0.33 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,27 | 0,26 | 0,27 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић