Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан дан   20.03.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Oбреновац , ул Милоша Обреновића , СТР ” Ивана” , | 20.03.2013. | Планирани радови |
| 2. | Одвоз земље на депонију | 20.03.2013. | Планирани радови |
| 3. | Одвоз питке воде у Конатице | 20.03.2013. | Планирани радови |
| 4. | Барич , ул Омладинских бригада и Баричких бораца, повез 7 кућа на цевовод ПЕ 2 цола и гашење 150 м поцинковане цеви | 20.03.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ | 20.03.2013. | 7984522 | Пумпа у раду |
| 2. | ФЦС “Купинац“ | 20.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” ,вађење и чишћење обе пумпе | 20.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 20.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 20.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 20.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 20.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац , ул Краља Милутина бр 27/а , одгушење судоперске вертикале | 19.03.2013. | Завршени радови |
| 9. | Чишћење и испирање гајгер сливника у улицама по Обреновцу . Укупно очишћено и испрано 75 комада . | 19.03.2013. | Завршени радови |
| 10. | Обреновац , ул Љубе Ненадовића бр 19 , усисавање талога из прве ревизионе шахте и испирање линије до уличне шахте | 19.03.2013. | Завршени радови |
| 11. | Младост , у кругу бивше фирме “Бора Марковић” постављање гума платна и ливеног комада , нисмо успели да поставимо , постојећа ливенарија је стара и не гађају се рупе | 19.03.2013. | Завршени радови |
| 11. | Црпљење септичких јама : у Звечкој , ул 14 .-та бр 18 тура , ул 20. – та бр 4 - 1 тура и на Забрежју , ул А. А. Симовића бр 188 - 1 тура | 19.03.2013. | Завршени радови |
| 12. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 20.03.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Уровци , ул Шабачки пут бр 128/8 , цурење воде у шахти , поправка | 20.03.2013. | Планирани радови |
| 2. | Кртинска , Гробље , наместити славину и пустити воду | 20.03.2013. | Планирани радови |
| 3. | Пољане бр 100/а , цурење воде у шахти , поправка | 20.03.2013. | Планирани радови |
| 4. | Пољане , цурење воде у шахти , поправка | 20.03.2013. | Планирани радови |
| 5. | Обреновац , ул Војводе Мишића бр 127 , замена водомера | 20.03.2013. | Планирани радови |
| 6. | Обреновац , ул Војводе Мишића бр 108 , замена водомера | 20.03.2013. | Планирани радови |
| 7. | Обреновац , ул Војводе Мишића бр 2/1 , замена водомера | 20.03.2013. | Планирани радови |
| 8. | Обреновац , ул Војводе Мишића бр 203 , замена водомера | 20.03.2013. | Планирани радови |
| 9. | Обреновац , ул Војводе Мишића бр 105/1 , замена водомера | 20.03.2013. | Планирани радови |
| 10. | Грабовац , ул Филимоновића крај , пукао вентил , замена вентила | 20.03.2013. | Планирани радови |
| 11. | Ушће , ул Вукодрашка бр 6 , замена водомера | 20.03.2013. | Планирани радови |
| 12. | Младост , “ПКБ” барака цурење воде на вентилу , поправка | 20.03.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера : Обреновац I и II зона , Ушће , Јасенак , Барич , М.Моштаница , | 20.03.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 57 | 58 | 44 |
| Q (Наменска) | 63 | 46 | 45 |
| P | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Q мах 1500 | 62+5.8 |
| P | 5.8 |
| Q мин 0400 | 40+4.5 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.32 | 0.39 | 0.39 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 243 | 248 | 244 |
| p | 5.9 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 77 | 76 | 73 |
| Q Ø 250 | 36 | 36 | 36 |
| Q Ø 600 | 130 | 136 | 135 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Q | Pi (bar) |
| Френки | 12.4 |  | 5.9 |
| Дом | 11.9 |  | 6.9 |
| Павловића крај | 9.6 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 11.2 |  |  |
| Ушће | 21.7 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.8 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.51 | 3.79 | 3.70 |
|  | Мислођин | 2.78 | 2.38 | 3.51 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.22 | 0.21 | 0.19 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Редован обилазак изворишта због тренутних хидролошких услова. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић