Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 20.03.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Ушће, Горњача 227 вентил и штуцна водомера – за Сектор за прикључке и искључења | 19.03.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, А.А.Симовића 83, замена вентила | 19.03.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Савска 2/а, затрпано | 19.03.2012. | Завршени радови |
|  | Скела, за Врове, ископ уз шахту у њиви, Лупан зид шахте, неопходно наставити радове | 19.03.2012. | Завршени радови |
|  | Скела, за Врове, у њиви | 20.03.2012. | Планирани радови |
|  | Мислођин, Бачевачка 17 | 20.03.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Баричка река 88 | 20.03.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Војводе Мишића 212, раскрсница П.М.Ненадовића Војводе Бојовића, Бело поље, | 19.03.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога: / | 19.03.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: Обреновац, (68 ком) | 19.03.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци | 19.03.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 19.03.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци, чишћење пумпе | 19.03.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 19.03.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 19.03.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 20.03.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Мала Моштаница, Николића крај 9 | 20.03.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Обреновачки пут 115, Баричка река 123 и 131, Аце Спасића 69б, 31 ве Српске бригаде 64 | 20.03.2012. | Планирани радови |
|  | Звечка, Слободана Танкосића 20б, П.П.Одред 10а | 20.03.2012. | Планирани радови |
|  | Дражевац, Јовановац 2/3, Центар 88, Врањски вис 77е | 20.03.2012. | Планирани радови |
|  | Територија ГО Обреновац: искључења корисника који нередновно извршавају своје обавезе | 20.03.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавање водомера: Барич, Ушће, Младост , Обреновац, 1. и 2. зона | 20.03.2012. | Радови у току |
|  | Попис водомера: Младост, Ушће | 20.03.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 20.03.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне водоводне мреже од регионалног пута Р101 до водоторња у Стублинама (V фаза) - изградња примарне мреже деоница Ц1-Ц9 Извођач "Инграп омни" Београд | 20.03.2012. | Радови у току |
| 3. | Изградња примарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 1 – Ч 9) – фаза II извођач „Алексић“ доо, Уб | 20.03.2012. | Радови у току |
| 4. | Изградња цевовода Ø 600 дуж коловоза од Новог гробља кроз насеље Рвати извођач „Фербилд“ доо, Београд | 20.03.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 109 | 88 | 81 |
| Q (Наменска) | 5.2 | 6.3 | 9.1 |
| P | 6.2 | 6.4 | 6.4 |
| Q мах 1400 | 109+5.2 |
| P | 6.4 |
| Q мин 0400 | 76+5.3 |
| P | 6.4 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.26 | 0.18 | 0.23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,7 | 0.7 | 0,7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 209 | 191 | 190 |
| p | 4.7 | 5.6 | 5.7 |
| Q Ø 400 | 69 | 63 | 52 |
| Q Ø 250 | 26 | 24 | 26 |
| Q Ø 600 | 114 | 104 | 112 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 13.9 | 5.2 | 7.2 |
| Дом | 12.6 | 3.2 | 7.2 |
| Павловића крај | 14.1 | 5.2 | 8.8 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.67 | 3.01 | 3.06 |
|  | Мислођин | 0.38 | 1.13 | 2.73 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,26 | 0,30 | 0,26 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић