Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   20.05.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац , ул Војводе Мишића код Црне тачке до Жикине пекаре | 20.05.2013. | Планирани радови |
| 2. | Барич , код “ФИМ” - а | 20.05.2013. | Планирани радови |
| 3. | Барич , ул Дајматинска | 20.05.2013. | Планирани радови |
| 4. | Јасенак , пут за Барич бр 9 | 20.05.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ , очишћена аутоматска решетка | 20.05.2013. | 8407908 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ | 20.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 20.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 20.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 20.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 20.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 20.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац , ул Ивана Штагљара бр 6 , улучно загушење | 19.05.2013. | Завршени радови |
| 9. | Црпљење септичких јама - у Баричу ул Славонска бр 49 1 тура , у Мислођину за “ЕМС” 2 туре | 19.05.2013. | Завршени радови |
| 10. | Рад цистерне “ МАН “у Бешкој на испирању фекалне канализације | 19.05.2013. | Завршени радови |
| 11. | Обреновац , ул Краља Милутина бр 27/а, црпљење воде из коморе лифта | 19.05.2013. | Завршени радови |
| 12. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 20.05.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Ушће , Ворбис , АД “Драган Марковић” , замена водомера | 20.05.2013. | Планирани радови |
| 2. | Ушће , ул Доњи крај бр 34 , замена водомера | 20.05.2013. | Планирани радови |
| 3. | Обреновац , ул Здравковићева бр 10/а , Кућни савет , замена водомера | 20.05.2013. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац , ул Немањина бр 54 , замена улазног вентила | 20.05.2013. | Планирани радови |
| 5. | Обреновац , ул Војводе Мишића бр 60 , цури улазни вентил, поправка | 20.05.2013. | Планирани радови |
| 6. | Ушће , Вишњак бр 227 , замена водомера | 20.05.2013. | Планирани радови |
| 7. | Забрежје , ул Доситејева бр 7 , не држи улазни вентил, поправка | 20.05.2013. | Планирани радови |
| 8. | Обреновац , ул Здравковићева бр 9 , цурење у шахти , поправка | 20.05.2013. | Планирани радови |
| 9. | Дражевац 2. Део , Јовановац бр 12 , цурење у шахти , поправка | 20.05.2013. | Планирани радови |
| 10. | Јасенак , ул Шумадија бр 2 ц , замена водомера | 20.05.2013. | Планирани радови |
| 11. | Барич , ул Аце Спасића бр 39 , замена водомера | 20.05.2013. | Планирани радови |
| 12. | Барич , ул Аце Спасића бб , замена водомера | 20.05.2013. | Планирани радови |
| 13. | Барич , ул Аце Спасића бр 34 , замена водомера | 20.05.2013. | Планирани радови |
| 14. | Барич , ул Обреновачки друм бр 214/4 , замена водомера | 20.05.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера : Обреновац I и II зона , Барич, М.Моштаница , Јасенак , Ушће , Ратари | 20.05.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 69 | 74 | 74 |
| Q (Наменска) | 5.9 | 4.7 | 4.6 |
| P | 5.9 | 5.9 | 6.1 |
| Q мах 1800 | 78+6.1 |
| P | 5.9 |
| Q мин 600 | 50+4.4 |
| P | 5.9 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. Рад са озоном. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 252 | 254 | 259 |
| p | 5.9 | 5.8 | 6.2 |
| Q Ø 400 | 70 | 77 | 91 |
| Q Ø 250 | 37 | 37 | 38 |
| Q Ø 600 | 145 | 140 | 136 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 27 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 11.7 | 6.2 | 6.0 |
| Дом | 13.0 |  | 6.9 |
| Павловића крај | 9.5 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 12.0 |  |  |
| Ушће | 27.0 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.8 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.35 | 3.33 | 3.36 |
|  | Мислођин | 2.74 | 1.50 | 3.04 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.22 | 0.23 | 0.23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић