Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 20.09.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Скела , ул Миодрага Миће 18 | 19.09.2012. | Завршени радови |
|  | Звечка , ул Козарачка бр 25/К | 19.09.2012. | Завршени радови |
|  | Звечка , ул 15.br 19 | 19.09.2012. | Завршени радови |
|  | Ратари , ул Ратарска 2 в | 19.09.2012. | Завршени радови |
|  | М.Моштаница , ул Раваничка бр 1 | 19.09.2012. | Завршени радови |
|  | М.Моштаница , ул Моштаничка бр 95 | 19.09.2012. | Завршени радови |
|  | М.Моштаница , ул Ужичка бр 9 | 19.09.2012. | Завршени радови |
|  | Барич , ул Баричка река бр 119 | 20.09.2012. | Планирани радови |
|  | Барич , ул Баричка река бр 179 | 20.09.2012. | Планирани радови |
|  | Барич , ул Баричка река бр 80 | 20.09.2012. | Планирани радови |
|  | Барич , ул Баричка река бр 86 | 20.09.2012. | Планирани радови |
|  | Јасенак , Сенића крај код Јоце Рај | 20.09.2012. | Планирани радови |
|  | Барич , ул Далматинска бр 23 | 20.09.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац , ул Браће Југовић бр 39 | 20.09.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | ФЦС „ Купинац“ , ПЛЦ не искључује аутоматски рад , ради само у ручном режиму | 19.09.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС „Колубара“ , ручно очишћена пресе и решетке | 19.09.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац , ул Милоша Обреновића бр 178 улично загушење |  |  |
|  | Возило „Спринтер“ довежено из сервиса | 19.09.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама у Стублинама – амбуланта у Стублинама 2 туре , школа у Грабовцу -доњи крај 2 туре , Звечка ул 19. бр 28 1 тура | 19.09.2012. | Завршени радови |
|  | Комби „Спринтер“ опет неће да упали помоћни погон | 19.09.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац , зграда „Хелпа“ , испирање и снимање камером уске цеви , камера није могла да прође | 19.09.2012. | Завршени радови |
| 8 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 20.09.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Скела , ул Жике Драгојловића бр 13 | 20.09.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац , ул Краља Милутина бр 27/а, кућни савет | 20.09.2012. | Планирани радови |
|  | М.Моштаница , ул Моштаничка бр 182 | 20.09.2012. | Планирани радови |
|  | М.Моштаница , ул Обреновачка бр 22 | 20.09.2012. | Планирани радови |
|  | Барич , ул Баричких бораца бр 23 | 20.09.2012. | Планирани радови |
|  | Барич , ул Баричких бораца бр 48 | 20.09.2012. | Планирани радови |
|  | Барич , ул 31.Српске бригаде бр 42 | 20.09.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац , Војводе Мишића бр 15 | 20.09.2012. | Планирани радови |
|  | Уровци , Брештанска бр 61 | 20.09.2012. | Планирани радови |
|  | Дражевац , ул Петровића крај бр 431 | 20.09.2012. | Планирани радови |
|  | Јасенак , Центар бр 23/а | 20.09.2012. | Планирани радови |
|  | Јасенак бр 8 | 20.09.2012. | Планирани радови |
|  | Ратери , ул Павловића крај бр 18 | 20.09.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавање водомера : 1.2.зона,Ушће, Барич, Јасенак, Моштаница , Мислођин | 20.09.2012. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 109 | 112 | 104 |
| Q (Наменска) | 7.4 | 4.6 | 4.3 |
| P | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| Q мах 1800 | 123+5.8 |
| P | 6.3 |
| Q мин 600 | 93+4.4 |
| P | 6.4 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.25 | 0.21 | 0.19 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 199 | 200 | 192 |
| p | 5.5 | 5.6 | 5.7 |
| Q Ø 400 | 45 | 50 | 46 |
| Q Ø 250 | 32 | 31 | 30 |
| Q Ø 600 | 122 | 119 | 116 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 19.3 |  | 7.1 |
| Дом | 16.5 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 10.1 |  | 8.6 |
| Брђански крај | 5.4 |  | 7.2 |
| ТЕНТ | 15.2 |  |  |
| Ушће | 24.0 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.4 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.57 | 3.47 | 3.33 |
|  | Мислођин | 2.16 | 1.78 | 4.21 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.29 | 0.24 | 0,26 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Kонтрола рада изворишта. Тест црпења пре механичке регенерације Рени бунара, у циљу прорачуна хидродинамичких параметара пре ревитализације. |

Обрадила : Весна Ђотуновић