Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 20.10.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Барич, Дубоко 6д | 19.10.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Баричких бораца 31 | 19.10.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, к.бр. 13 (насипање и набијање ризле на улазу у двориште) | 19.10.2011. | Завршени радови |
|  | Забрежје, Вић баре, одложен почетак радова због велике количине воде | 19.10.2011. | Завршени радови |
|  | Дражевац, одвоз питке воде | 19.10.2011. | Завршени радови |
|  | Забрежје, Вић баре, код бунара Б8 (2 лома на цевоводу) | 20.10.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне канализације: Обреновац, Стевана Синђелића 7а | 19.10.2011. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама: Бело поље, Белопољска, Звечка, ул. 18 та, Стублине, Ваљевски пут | 19.10.2011. | Завршени радови |
|  | Постављање гајгер решетке: / | 19.10.2011. | Завршени радови |
|  | Чишћење гајгер сливника: / | 19.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци | 19.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци, замењен релеј | 19.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 19.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, не ради улична расвета | 19.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци, постављен канделабер и провучен напојни кабал | 19.10.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 20.10.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Војводе Мишића 235, Вука Караџића 16, 38 и 67, Јоакима Вујића 4 | 19.10.2011. | Радови у току |
|  | Звечка, Живе Борјановића 34 | 19.10.2011. | Радови у току |
|  | Ратари, Ратарска 51 | 19.10.2011. | Радови у току |
|  | Мала Моштаница, Самарска 6, Палих бораца 4, Слободана Пенезића 8 | 19.10.2011. | Радови у току |
|  | Дражевац, бб | 19.10.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Драгорада Драгојевића 5 | 19.10.2011. | Радови у току |
|  | Грабовац, Доњи крај 551 | 19.10.2011. | Радови у току |
|  | Испирање водоводне линије: Мала Моштаница, Палих бораца 141 | 19.10.2011. | Радови у току |
|  | Територија ГО Обреновац, искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 19.10.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац 1. и 2. зона, Дрен, Ушће, Грабовац, Барич, Јасенак и Дражевац | 20.10.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Повезивање прикључака на већ изграђену канализациону мрежу извођач предузеће Слобода А.Д. Обреновац | 20.10.2011. | Радови у току |
| 2. | Обреновац, ул. Рваћанска – Немањина, санација фекалне канализације извођач предузеће АР Градња доо Београд | 20.10.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 67 | 66 | 64 |
| Q (Наменска) | 7.1 | 4.9 | 5.0 |
| P | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Q мах 2100 | 71+6.1 |
| P | 6.2 |
| Q мин 1000 | 37+11.4 |
| P | 5.7 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.17 | 0,15 | 0,17 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 243 | 246 | 148 |
| p | 6.0 | 6.0 | 5.6 |
| Q Ø 400 | 90 | 97 | 33 |
| Q Ø 250 | 30 | 30 | 18 |
| Q Ø 600 | 123 | 119 | 97 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки |  |  |  |
| Дом |  |  |  |
| Павловића крај |  |  |  |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.38 | 3.28 | 3.21 |
|  | Мислођин | 3.10 | 2.05 | 3.04 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,27 | 0,27 | 0,32 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. |
| Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |
| Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. Замена неповратног вентила на бунару ЦБ 16. Санирање лома на цевоводу Ø 400 код бунара ЦБ 8.(Због лома искључени ЦБ3; ЦБ4; ЦБ5; ЦБ6; ЦБ7 и ЦБ8). |

Обрадила: Славица Филић