Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   20.11.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич, ул Баричка Река | 20.11.2012. | Наставак радова |
| 2. | Барич, ул Обреновачки друм бр 129 | 20.11.2012. | Планирани радови |  |
| 3. | Грабовац, ул Видански крај бр 47 | 20.11.2012. | Планирани радови |  |
| 4. | Барич, ул Аце Спасића бр 17 | 20.11.2012. | Планирани радови | анирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ , | 19.11.2012. | 7264953 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ | 19.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” , вађење и чишћење обе пумпе више пута | 19.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 19.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 19.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 19.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 19.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац, ул Вука Караџића испирање кишне канализације, испрано 200м линије и 1 шахта | 19.11.2012. | Завршени радови |
| 9. | Обреновац, ул Саве Ковачевића код скретања за ГП Слобода , улично загушење | 19.11.2012. | Завршени радови |
| 10. | Обреновац, ул Цара Лазара бр 13, улично загушење | 19.11.2012. | Завршени радови |
| 11. | Обреновац, ул Арчибалда Рајса бр 9, улично загушење | 19.11.2012. | Завршени радови |
| 12. | Обреновац, ул Милоча Обреновића бр 2о-24 , одгушење фекалне канализације | 19.11.2012. | Завршени радови |
| 13. | Основна Школа Јован Поповић , рад цистерне Вома и МАН на чишћењу,усисавању талога и Одгушењу кишне и фекалне канализације.. Кишна Канализација слегла на пола пута од уличне шахте. Црево мало од Воме остало заглављено у шахти и цевоводу | 19.11.2012. | Завршени радови |
| 14. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 20.11.2012. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Кртинска, Дом здравња | 20.11.2012. | Планирани радови |
| 2. | Кртинска, ул Трњаци бр 16 | 20.11.2012. | Планирани радови |
| 3. | Обреновац, ул Војводе Мишића бр 135, кућни савет | 20.11.2012. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац, ул Ђачког батаљона бр 1, кућни савет | 20.11.2012. | Планирани радови |
| 5. | Обреновац, ул Војводе Путника бр 49 | 20.11.2012. | Планирани радови |
| 6. | Обреновац, ул Војводе Путника бр 20, кућни савет | 20.11.2012. | Планирани радови |
| 7. | Обреновац, ул Војводе Путника бр 26 кућни савет | 20.11.2012. | Планирани радови |
| 8. | Обреновац, ул Страхињића Бана бр 12 | 20.11.2012. | Планирани радови |
| 9. | Кртинска, ул Трњаци бр 13 | 20.11.2012. | Планирани радови |
| 10. | Рвати, ул Рваћанска бр 68 | 20.11.2012. | Планирани радови |
| 11. | Обреновац, ул Попа Леонтија Марковића бр 39, кућни савет | 20.11.2012. | Планирани радови |
| 12. | Обреновац, ул Доситејева бр 26 | 20.11.2012. | Планирани радови |
| 13. | Обреновац, ул Јоакима Вујића бр 2 | 20.11.2012. | Планирани радови |
| 14. | Обреновац, ул Војводе Путника бр 16, кућни савет | 20.11.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера 1.и 2. Зона, Ушће,Барич, М.Моштаница, Јасенак и Дражевац | 20.11.2012. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 70 | 75 | 73 |
| Q (Наменска) | 6.8 | 5.9 | 7.1 |
| P | 5.8 | 5.8 | 6.0 |
| Q мах 1100 | 89+7.9 |
| P | 6.0 |
| Q мин 1600 | 65+6.9 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.17 | 0.23 | 0.23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 250 | 254 | 247 |
| p | 5.9 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 74 | 81 | 76 |
| Q Ø 250 | 35 | 35 | 34 |
| Q Ø 600 | 141 | 138 | 137 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 14.3 |  | 7.3 |
| Дом | 13.3 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 10.1 |  | 8.7 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 13.6 |  |  |
| Ушће | 21.5 |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.73 | 3.60 | 3.66 |
|  | Мислођин | 2.95 | 2.52 | 4.27 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић