Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   20.11.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Велико Поље, Станојевића крај бр.53/3, квар на два места, и то ПЕ 3/4“ и ПЕ 1“ | 19.11.2013 | Завршени радови |
| 2. | Звечка, ул.Браће Јоксић бр.99, квар на цевоводу АЦЦ Φ200 | 19.11.2013 | Завршени радови |
| 3 | Баљевац, Пут за Баљевац бр.204/ц, замена „АМБРО“ шелне Φ180 због претходне уградње неодговарајуће | 19.11.2013 | Завршени радови |
| 4 | Мала Моштаница, ул.Марка Краљевића бр.13, квар на цевоводу ПВЦ Φ90 (замена 1м цеви) | 19.11.2013 | Завршени радови |
| 5 | Мислођин, Ваган бр.38, није нађено цурење | 19.11.2013. | Завршени радови |
| 6 | Грабовац, Ђукића крај бр.431 | 20.11.2013. | Планирани радови |
| 7 | Грабовац, Видански крај бр.93 | 20.11.2013. | Планирани радови |
| 8 | Скела, воћњак“Ворбис“, пријављено више кварова | 20.11.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара“, | 20.11.2013 | 9641102 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“, | 20.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница”, | 20.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“, | 20.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје, | 20.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 20.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 20.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8 | Обреновац, Геронтолошки центар, ул.Узун Миркова бр.12, одгушење фекалне канализације | 19.11.2013 |  | Завршени радови |
| 9 | Обреновац, ул.Браће Зујаловић бр.10, улично загушење | 19.11.2013 |  | Завршени радови |
| 10 | Обреновац, Дом здравља , ул.Војводе Мишић бр.231, одгушење фекалне канализације | 19.11.2013 |  | Завршени радови |
| 11 | Обреновац, ул.Љубе Ненадовић бр.10, загушење није обавеза предузећа | 19.11.2013 |  | Завршени радови |
| 12 | Обреновац, ул.Љубе Ненадовић, испирање линије фекалне канализације за потребе снимања | 19.11.2013 |  | Завршени радови |
| 13 | Обреновац, ул.Вука Караџића бр.71, стан бр.2, одгушење купатилске хоризонтале | 19.11.2013 |  | Завршени радови |
| 14 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 20.11.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац, ул.Проте Матије Ненадовића бр.32, замена стакла водомера | 20.11.2013 | Планирани радови |
| 2 | Обреновац, ул.Кнеза Михајла бр.3, цурење у шахти | 20.11.2013 | Планирани радови |
| 3 | Обреновац, ул.Војводе Путника бр.26, цурење у шахти | 20.11.2013 | Планирани радови |
| 4 | Обреновац, ул.Карађорђева бр.10/9, замена водомера | 20.11.2013 | Планирани радови |
| 5 | Обреновац, ул.Немањина бр.133, цурење у шахти | 20.11.2013 | Планирани радови |
| 6 | Барич, ул.Личка бр.25, слаб притисак у мрежи | 20.11.2013 | Планирани радови |
| 7 | Грабовац, Доњи крај бр.491, цурење у шахти | 20.11.2013 | Планирани радови |
| 8 | Обреновац, ул.Кнеза Михајла бр.15, цурење у шахти | 20.11.2013 | Планирани радови |
| 9 | Баљевац, Осредак ( Спировски Михајло), ново прикључење | 20.11.2013 | Планирани радови |
| 10 | Грабовац, Видански крај бр.141, | 20.11.2013 | Планирани радови |
| 11 | Стублине, Давидовића крај бр.229, | 20.11.2013 | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Мислођин, Бркин поток, бетонирање површине у коловозу на два места | 19.11.2013 | Радови нису завршени |
| 2 | Снимање канализационе мреже камером у ул.Љубе Ненадовића (снимање онемогућено због велике количине чвртог и крупног отпада у цевоводу) | 19.11.2013 | Радови у току |
| 3 | Мислођин, Бркин поток, бетонирање површине у коловозу на два места | 20.11.2013 | Наставак радова |
| 4 | Снимање канализационе мреже камером у ул.Краља Милана | 20.11.2013 | Планирани радови |
| 5 | Барич, ул.Аце Спасић бр.39, бетонирање површине на улазу у двориште | 20.11.2013 | Планирани радови |
| 6 | Прикључење радника грађевинске групе извођачу на асфалтирању површина са циљем припреме површине | 20.11.2013 | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 61 | 66 | 52 |
| ` | 2.3 | 1.5 | 1.5 |
| P | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Q мах 1200 | 72+2.8 |
| P | 5.9 |
| Q мин 0500 | 50+1.5 |
| P | 5.9 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 251 | 250 | 240 |
| p | 5.8 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 65 | 70 | 63 |
| Q Ø 250 | 37 | 36 | 36 |
| Q Ø 600 | 149 | 144 | 141 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 6.7 |  | 7.6 |
| Дом | 9.7 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 5.2 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 9.4 |  |  |
| Ушће | 22.9 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.4 |
|  | Забрежје | 3.42 | 3.72 | 3.37 |
|  | Мислођин | 2.54 | 2.13 | 3.59 |
| мутноћа (NTU) | 0.21 | 0.22 | 0.21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић