Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   20.12.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Звечка , ул Ваљевски пут, 200 м од скретања за Звечку | 20.12.2012. | Планирани радови |
| 2. | Ратари, ул Савска бр 144 | 20.12.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “,. | 20.12.2012. | 7457822 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“, вађење и чишћење пумпе П 2 | 20.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 20.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 20.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 20.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 20.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 20.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац, ул Вука Караџића, чишћење и испирање кишне канализације.Испрано 14 гајгера, 3 шахте и 95 м линије | 19.12.2012. | Завршени радови |
| 9. | Обреновац, ул Белопољска, код вулканизера испирање и испитивање фекалне канализације да ли је у функцији, да ли је клекнула цев, јер се појавило велико улегнуће у путу | 19.12.2012. | Завршени радови |
| 10. | Обреновац,Забрежје, ул Зорана Белића бр 15, чишћење и испирање 1 шахте и 30 м линије фекалне канализације | 19.12.2012. |  |
| 11. | Обреновац, ул Цара Лазара бр 4/а,стан 5, одгушење Судоперске вертикале по рекламацији | 19.12.2012. | Завршени радови |
| 12. | Црпљење септичких јама – Грабовац ул Видански крај бр 72 1тура, Бело Поље ул Колубарска бр 12/б 1тура | 19.12.2012. | Завршени радови |
| 13. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 20.12.2012. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Звечка, ул Браће Лазића бр 5 | 20.12.2012. | Планирани радови |
| 2. | Звечка, ул 28. Бр 5 | 20.12.2012. | Планирани радови |
| 3. | Мислоћин, ул Обреновачки пут бр 42/а | 20.12.2012. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац , ул Краља Милутина бр 19/а,кућни савет | 20.12.2012. | Планирани радови |
| 5. | Обреновац, ул Стахињића Бана бр 20 | 20.12.2012. | Планирани радови |
| 6. | Обреновац,Забрежје, ул Савска бр 137 | 20.12.2012. | Планирани радови |
| 7. | Барич, ул Обреновачки пут бр 148/а | 20.12.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера – Обреновац , 1. и 2.зона Мала привреда, кућни савети | 20.12.2012. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 108 | 112 | 99 |
| Q (Наменска) | 6.5 | 6.1 | 5.1 |
| P | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Q мах 1200 | 115+5.5 |
| P | 6.3 |
| Q мин 0800 | 96+6.3 |
| P | 6.1 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.25 | 0.16 | 0.32 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.60 | 0.6 | 0,6 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 282 | 250 | 242 |
| p | 6.0 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 100 | 80 | 75 |
| Q Ø 250 | 17 | 36 | 34 |
| Q Ø 600 | 128 | 134 | 133 |
| Q Ø 300 | 37 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 14.7 |  | 7.3 |
| Дом | 14.7 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 9.8 |  | 8.5 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 12.8 |  |  |
| Ушће | 20.5 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.1 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.72 | 3.30 | 3.36 |
|  | Мислођин | 1.61 | 2.50 | 3.78 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.23 | 0.22 | 0,20 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић