Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   20.12.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац ул Војводе Мишића (улаз за хемодијализу), провера цевовода ПОЦ 2“, нема воде, па је могуће гашење цевовода | 19.12.2013 | Завршени радови |
| 2. | Обреновац ул Војводе Мишића бр.140, нема квара на водоводним цевима | 19.12.2013 | Завршени радови |
| 3 | Дрен, одвоз питке воде аутоцистерном у „Контејнере“ | 19.12.2013 | Завршени радови |
| 4 | Забрежје, одвоз песка и ризле испод надстрешице и планирање исте | 19.12.2013 | Завршени радови |
| 5 | Барич, ул.Београдска бр.41 | 19.12.2013 | Планирани радови |
| 6 | Обреновац, ул.Стевана Синђелића бр.64 | 20.12.2013 | Планирани радови |
| 7 | Обреновац ул.Војводе Мишића, могуће затварање воде због извођења радова | 20.12.2013 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара“, очишћена механичка решетка | 20.12.2013 | 9878774 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“, очишћена механичка решетка | 20.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница”, | 20.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“, | 20.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје, | 20.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 20.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“, | 20.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8 | АД “Драган Марковић“ - кланица“Ратари“, одгушење фекалне канализације | 19.12.2013. |  | Завршени радови |
| 9 | У кругу предузећа (на ауто – полигону) одгушење гајгер сливника | 19.12.2013. |  | Завршени радови |
| 10. | Обреновац, ул.Војводе Мишић бр.92б, стан бр.2, одгушење судоперске вертикале | 19.12.2013. |  | Завршени радови |
| 11 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (у 800, 1300,1700 и 2100) | 20.12.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич, ул.Аце Тешић бр.18, замена водомера | 20.12.2013. | Планирани радови |
| 2 | Обреновац, ул.14.октобар бр.8, цурење у шахти | 20.12.2013. | Планирани радови |
| 3 | Мала Моштаница, ул.Висока бр.2, пукло стакло водомера | 20.12.2013. | Планирани радови |
| 4 | Мала Моштаница, Шарчевића крај бр.50а, замена водомера | 20.12.2013. | Планирани радови |
| 5 | Обреновац,ул.Вука Караџића бр.70/4, замена водомера | 20.12.2013. | Планирани радови |
| 6 | Обреновац, ул.Немањина бр.79, замена водомера | 20.12.2013. | Планирани радови |
| 7 | Обреновац, ул.Браће Голубовић бр.14, замена водомера | 20.12.2013. | Планирани радови |
| 8 | Обреновац, ул.Стевана Синђелића бр.13,пукло стакло водомера | 20.12.2013. | Планирани радови |
| 9 | Скела, ул.56 родољуба бр.280, цурење у шахти | 20.12.2013. | Планирани радови |
| 10 | Звечка, ул.5 козарска бр.9, замена водомера | 20.12.2013. | Планирани радови |
| 11 | Забрежје, ул.Попа Леонтија Марковића бр.39, замена водомера | 20.12.2013. | Планирани радови |
| 12 | Забрежје, ул.Попа Леонтија Марковића бр.2, замена водомера | 20.12.2013. | Планирани радови |
| 13 | Обреновац, ул.Сремског фронта бр.20, замена водомера | 20.12.2013. | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Обреновац, ул.Краља Александра (испред Дома културе), бетонирана површина после санације квара (7м2),површина остаљена за асфалтирање | 19.12.2013 | Завршени радови |
| 2 | Обреновац, ул.Здравковићева (код перионице „Перенчевић“), бетонирање површине у коловозу | 20.12.2013 | Планирани радови |
| 3 | Одвожење шута и вишка земље на Градску депонију на више локација у граду | 20.12.2013 | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 75 | 55 | 45 |
| ` | 2.2 | 1.1 | 1.2 |
| P | 6.1 | 5.8 | 5.8 |
| Q мах 1600 | 82+2.2 |
| P | 6.1 |
| Q мин 0400 | 45+1.1 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.25 | 0.28 | 0.30 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 168 | 247 | 246 |
| p | 5.6 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 18 | 67 | 67 |
| Q Ø 250 | 28 | 36 | 36 |
| Q Ø 600 | 122 | 144 | 143 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 15.5 |  | 7.5 |
| Дом | 15.1 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 12.0 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 6.8 |  |  |
| Ушће | 24.0 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.2 |
|  | Забрежје | 3.56 | 3.39 | 3.44 |
|  | Мислођин | 2.71 | 2.89 | 3.23 |
| мутноћа (NTU) | 0.17 | 0.20 | 0.20 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић