Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   21.01.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Одвоз песка у магацин | 21.01.2013. | Планирани радови |
| 2. | Барич , Прва Искра “Наменска” , орипрема за замену цевовода | 21.01.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ , чишћење пужа на решетки | 21.01.2013. | 7653971 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ | 21.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 21.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 21.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 21.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 21.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 21.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 21.01.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Уровци , ул Шабачки пут бр 108/8 , провера водомера | 21.01.2013. | Планирани радови |
| 2. | Рвати , Браће Зујаловића бр 15 стао водомер, замена | 21.01.2013 | Планирани радови |
| 3. | Барич , Базна хемија , не ради водомер , замена | 21.01.2013 | Планирани радови |
| 4. | Обреновац, Забрежје ул Зорана Белића бр 2/д , не ради водомер, замена | 21.01.2013 | Планирани радови |
| 5. | Грабовац , ул Шеваре бб, не држе вентили, замена | 21.01.2013 | Планирани радови |
| 6. | Обреновац, Забрежје ул Зорана Белића бр 14 , замена водомера | 21.01.2013 | Планирани радови |
| 7. | Обреновац, Забрежје ул Доситејева бр 24 стао водомер, замена | 21.01.2013 | Планирани радови |
| 8. | Обреновац, Забрежје ул Доситејева бр 128/1 стао водомер, замена | 21.01.2013 | Планирани радови |
| 9. | Скела , ул Живка Марковића бр 44, пикључак воде | 21.01.2013 | Планирани радови |
| 10. | Рвати , ул Арчибалда Рајса бр 33 , замена водомера | 21.01.2013 | Планирани радови |
| 11. | Рвати , ул Бранислава Нушића бр 31, замена водомера | 21.01.2013 | Планирани радови |
| 12. | Рвати , ул Рваћанска бр 102 , замена водомера | 21.01.2013 | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера – Обреновац 1. и 2. зона, Мала Моштаница , Грабовац , Барич , Јасенак | 21.01.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 79 | 82 | 71 |
| Q (Наменска) | 4.6 | 4.7 | 4.8 |
| P | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Q мах 1000 | 85+4.7 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0500 | 60+4.7 |
| P | 6.0 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.30 | 0.24 | 0.28 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0,7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 247 | 245 | 244 |
| p | 5.9 | 5.9 | 6.1 |
| Q Ø 400 | 78 | 76 | 80 |
| Q Ø 250 | 35 | 35 | 35 |
| Q Ø 600 | 134 | 134 | 129 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 20.8 |  | 7.6 |
| Дом | 8.2 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 9.4 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 11.2 |  |  |
| Ушће | 19.3 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.6 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.62 | 3.43 | 3.73 |
|  | Мислођин | 2.52 | 2.74 | 3.45 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.25 | 0.21 | 0,23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић