Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   21.02.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац , ул Милоша Обреновића бр 182 , наставак ископа | 21.02.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац , ул Краља Милана бр 25 , уградња подземног хидранта | 21.02.2013. | Планирани радови |
| 3. | М.Моштаница , ул Слободана Пенезића бр 16 | 21.02.2013. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац , ул Лазара Комарчића бр 15 | 21.02.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ | 21.02.2013. | 7835984 | Пумпа у раду |
| 2. | ФЦС “Купинац“ | 21.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 21.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 21.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 21.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 21.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 21.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац , ул Вука Караџића бр 66 стан 3 , одгушење судоперске вертикале | 20.02.2013. | Завршени радови |
| 9. | Обреновац , ул Кнез Михаилова бр 3, улично загушење | 20.02.2013. | Завршени радови |
| 10. | Цистерна“ВОМА – ФАП “довежена из сервис Бора Кечић | 20.02.2013. | Завршени радови |
| 11. | Полицијска станица Обреновац , одгушење канализавије у згради , сајлом , сајла заглавила и остала у цевоводу | 20.02.2013. | Завршени радови |
| 12. | Обреновац , ул А.А.Симовића – “Макси” дисконт , комби “Спринтер” радио на прању Водоводне шахте за сектор одржавања Водоводне мреже | 20.02.2013. | Завршени радови |
| 13. | Црпљење септичких јама – Бело Поље, ул Тамнавска Бр 37 – 2 тире , Велико Поље , ул Ваљевски пут бр 6 1 тура , Звечка , ул 19.-та бр 17 - 1 тура | 20.02.2013. | Завршени радови |
| 14. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 21.02.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац , ул Зидарска бр 9 , улазни вентил цури , замена | 21.02.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац , Немањина бр 58 , уградити нов “Секуо” вентил , заменити нов водомер | 21.02.2013. | Планирани радови |
| 3. | Обреновац , ул Браће Југовића бр 28 , пукло стакло на водомеру , замена | 21.02.2013. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац , ул Здравковићева бр 9 , улазни вентил цури , замена | 21.02.2013. | Планирани радови |
| 5. | Ратари , ул Ратарска бр 15/б , пукло стакло на водомеру , замена | 21.02.2013. | Планирани радови |
| 6. | Звечка , ул Солунског Фронта бр 34 , улазни вентил цури , замена | 21.02.2013. | Планирани радови |
| 7. | Уровци ,ул Пожарска бр 7 , цурење воде , поправка | 21.02.2013. | Планирани радови |
| 8. | Уровци ,ул Гај , код разводног постројења ,пукао улазни вентил | 21.02.2013. | Планирани радови |
| 9. | Уровци ,ул Пожарска бр 28 , пукао улазни вентил | 21.02.2013. | Планирани радови |
| 10. | Дражевац , ул Јовановац 1.део бр 276/а пукло стакло на водомеру , замена | 21.02.2013. | Планирани радови |
| 11. | Дражевац , код игралишта , цури вода на јавној чесми поправка | 21.02.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера : Обреновац I и II зона , Ратари, Звечка , Мислођин , Ушће, М.Моштаница , Велико поље | 21.02.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 88 | 78 | 67 |
| Q (Наменска) | 5.8 | 4.8 | 5.7 |
| P | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Q мах 1400 | 88+5.8 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0800 | 57+5.6 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.21 | 0.21 | 0.23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 170 | 244 | 240 |
| p | 5.6 | 5.9 | 6.1 |
| Q Ø 400 | 24 | 77 | 76 |
| Q Ø 250 | 26 | 35 | 35 |
| Q Ø 600 | 120 | 132 | 129 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 9.8 |  | 5.8 |
| Дом | 10.8 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 9.2 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 11.2 |  |  |
| Ушће | 19.4 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.4 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.66 | 3.48 | 3.40 |
|  | Мислођин | 2.23 | 2.36 | 3.74 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.20 | 0.22 | 0,22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић