Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 21.02.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Барич, Савска 2, поново вршен ископ на коловозу и у дворишту, нема квара на водоводној инсталацији, због отапања снега не зна се прави разлогскупљања воде у рову. Затрпано на улици | 20.02.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Компанија Прва искра Наменска производња, изливање воде на 2 места, вода није затворена због сигурности рада фабрике | 20.02.2012. | Завршени радови |
|  | Мала Моштаница, Палих бораца 139 | 20.02.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Милоша Обреновића 122, замена вентила | 20.02.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, затварање воде код Хотела и на ретензији (затворена вода преко Колубаре) | 20.02.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Компанија Прва искра Наменска производња | 21.02.2012. | Планирани радови |
|  | Обилазак трасе већих цевовода због могућих кварова | 21.02.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Аце Симовића 4 | 20.02.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама и фекалне канализације: Звечка, МСД траде | 20.02.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе (више пута) | 20.02.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 20.02.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 20.02.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 20.02.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 20.02.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 21.02.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Крушик 10, А.А.Симовића 55 и 150, Равногорска 14, Рваћанска 46, Ђачког батаљона 20/1, Цара Лазара 14, Војводе Мишића 90 | 21.02.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Баричка река 7, Далматинска 1, Милисава Чамџије 37, Обреновачки пут 183/2 | 21.02.2012. | Планирани радови |
|  | Мала Моштаница, Дрењански крај 31, Светог Саве 14, Липик | 21.02.2012. | Планирани радови |
|  | Звечка, Солунског фронта 24, Браће Лазића 295, Д.В.Корчагина 301 | 21.02.2012. | Планирани радови |
|  | Ратари, Ратарска 28 и 100е | 21.02.2012. | Планирани радови |
|  | Кртинска, Дорћула 35 | 21.02.2012. | Планирани радови |
|  | Забрежје, Доситејева 18 | 21.02.2012. | Планирани радови |
|  | Мислођин, Мислођинска 296, код дома | 21.02.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавања водомера привреде и кућних савета: Обреновац 1 и 2 зона | 21.02.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 21.02.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне водоводне мреже од регионалног пута Р101 до водоторња у Стублинама (V фаза) - изградња примарне мреже деоница Ц1-Ц9 Извођач "Инграп омни" | 21.02.2012. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 131 | 131 | 132 |
| Q (Наменска) | 6,1 | 4.7 | 7,1 |
| P | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Q мах 900 | 138+4.6 |
| P | 4.3 |
| Q мин 0400 | 121+4.5 |
| P | 4.0 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.35 | 0.26 | 0.24 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,65 | 0.60 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 239 | 219 | 220 |
| p | 4,4 | 3.3 | 3.3 |
| Q Ø 400 | 91 | 78 | 74 |
| Q Ø 250 | 30 | 1 | 1 |
| Q Ø 600 | 118 | 61 | 64 |
| Q Ø 300 | 0 | 79 | 81 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки |  |  |  |
| Дом |  |  |  |
| Павловића крај |  |  |  |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3,18 | 3,30 | 3.51 |
|  | Мислођин | 0.32 | 0.34 | 0.34 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,29 | 0,28 | 0,26 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић