Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан дан   21.03.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Oбреновац , ул Узун Миркова , код “Рибице” | 21.03.2013. | Планирани радови |
| 2. | Oбреновац , ул Милоша Обреновића бр 21 | 21.03.2013. | Планирани радови |
| 3. | Барич , ул Омладинских бригада и Баричких бораца, завршено и затрпано | 21.03.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ | 21.03.2013. | 7990037 | Пумпа у раду |
| 2. | ФЦС “Купинац“ | 21.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” ,вађење и чишћење пумпе П 1 | 21.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 21.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 21.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 21.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 21.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац , ул Равногорска бр 14, стан бр 12, одгушење судоперске вертикале | 20.03.2013. | Завршени радови |
| 9. | Чишћење и испирање гајгер сливника у улицама по Обреновцу . Укупно очишћено и испрано 83 комада . | 20.03.2013. | Завршени радови |
| 10. | Обреновац , ул Вука Караџића бр 88 , одгушење Фекалне канализације | 20.03.2013. | Завршени радови |
| 11. | Обреновац , угао ул Војводе Мишића и Гембешове , провером на терену утврђено да не фели ни један поклопац, ни гајгер решетка | 20.03.2013. | Завршени радови |
| 11. | Обреновац , ул Милоша Обреновића , рад цистерне “Аксор” на црпљењу воде из водоводне шахте за потребе Сектора одржавања водоводне мреже | 20.03.2013. | Завршени радови |
| 12. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 21.03.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Уровци , ул Мовтица бр 60 , цурење воде у шахти , поправка | 21.03.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац , ул Карађорђева бр 3 , замена водомера | 21.03.2013. | Планирани радови |
| 3. | Обреновац , ул Саве Ковачевића бр 20 , замена водомера | 21.03.2013. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац , ул Узун Миркова , код Рибице , пукла цев | 21.03.2013. | Планирани радови |
| 5. | Обреновац , ул Љубе Ненадовић бр 21/1 , замена водомера | 21.03.2013. | Планирани радови |
| 6. | Обреновац , ул Љубе Ненадовић бр 21/2 , замена водомера | 21.03.2013. | Планирани радови |
| 7. | Обреновац , ул Љубе Ненадовић бр 31 , замена водомера | 21.03.2013. | Планирани радови |
| 8. | Обреновац , ул Милоша Обреновића бр 214 , замена вентила | 21.03.2013. | Планирани радови |
| 9. | Обреновац , ул Вука Караџића бр 19/17 , замена водомера | 21.03.2013. | Планирани радови |
| 10. | Обреновац , ул Вука Караџића бр 31 , замена водомера | 21.03.2013. | Планирани радови |
| 11. | Обреновац , ул Вука Караџића бр 24 , замена водомера | 21.03.2013. | Планирани радови |
| 12. | Мала Моштаница , ул Селинска бр 21 , цурење воде у шахти , поправка | 21.03.2013. | Планирани радови |
| 13. | Мала Моштаница , ул Димитрија Туцовића бр 26 , замена водомера | 21.03.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера : Обреновац I и II зона , Ушће , Барич , М.Моштаница , Велико Поље , Кртинска | 21.03.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 55 | 60 | 41 |
| Q (Наменска) | 4.7 | 4.8 | 5.5 |
| P | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Q мах 0900 | 62+5.6 |
| P | 5.8 |
| Q мин 0600 | 41+4.7 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.31 | 0.30 | 0.32 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 249 | 248 | 242 |
| p | 5.9 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 77 | 79 | 76 |
| Q Ø 250 | 37 | 36 | 35 |
| Q Ø 600 | 135 | 133 | 131 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Q | Pi (bar) |
| Френки | 15.6 |  | 5.8 |
| Дом | 14.8 |  | 6.3 |
| Павловића крај | 9.7 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 12.6 |  |  |
| Ушће | 22.0 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.4 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.68 | 3.65 | 3.63 |
|  | Мислођин | 2.63 | 2.40 | 3.56 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.21 | 0.21 | 0.20 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Редован обилазак изворишта због тренутних хидролошких услова. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић