Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   21.06.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Јасенак - ул.Врањски вис бр.77/в | 21.06.2013. | Планирани радови |
| 2. | Барич - улица Првомајска бр.21 | 21.06.2013. | Планирани радови |
| 3. | Мислођин - Ваган бр.37 | 21.06.2013. | Планирани радови |
| 4. | Уровци - ул.Ливадска бр.5 | 21.06.2013. | Планирани радови |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС "Колубара" | 21.06.2013. | 8651674 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС "Купинац" | 21.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС "II месна заједница" | 21.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС "Војска" | 21.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС "Забрежје" | 21.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС "Купиначка улица" | 21.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС "С5" | 21.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Ул.Војводе Мишића бр.82 - загушење урађено делимично ,клекла цев на 3 метра глави црево | 20.06.2013. | Завршени радови |
| 9. | Проте Матеје Ненадовића : улично загушење урађено | 20.06.2013. | Завршени радови |
| 10. | Испирање гајгера :ул.Немањина - урађено 60 ком. | 20.06.2013. | Завршени радови |
| 11. | Вука Караџића бр.83/2 : одгушење судоперске вертикале и хоризонтале -урађено | 20.06.2013. | Завршени радови |
| 12. | Ул.Равногорска бр.36/1 :изашли на терен али немају кључ од подрума да ураде одгушење | 20.06.2013. | Завршени радови |
| 13. | Вука Караџића бр.83/1 : улично загушење урађено | 20.06.2013. | Завршени радови |
| 14. | Чишћење решетки на Ф.Ц.С. "Купинац" и "Колубара" | 20.06.2013. | Завршени радови |
| 15. | II М.З вађење, чишћење и враћање П2 у јаму. | 20.06.2013. | Завршени радови |
| 16. | Прилико интервенције у ул.Проте Матеје Ненадовића пукло мало црево на "SPRINTERU" | 20.06.2013. | Завршени радови |
| 17. |  |  |  |
| 18. |  |  |  |
| 19. |  |  |  |
| 20. |  |  |  |
| 21. |  |  |  |
| 22. |  |  |  |
| 23. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 21.06.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац - Посавских Норвежана 23/А | 21.06.2013. | Планирани радови |
| 2. | Ивана Богдановића Вањке 48/А | 21.06.2013. | Планирани радови |
| 3. | Проте Матеје Ненадовића 3 | 21.06.2013. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац - К.С.Влашка Башта 19 | 21.06.2013. | Планирани радови |
| 5. | Забрежје - Гробљанска 15 | 21.06.2013. | Планирани радови |
| 6. | Барич - Језерска 2 | 21.06.2013. | Планирани радови |
| 7. | Барич - Виноградска 36/7 | 21.06.2013. | Планирани радови |
| 8. | Ратарска 95/б | 21.06.2013. | Планирани радови |
| 9. | 14 Октобар 44/1 , 21/1, 88 и 32 | 21.06.2013. | Планирани радови |
| 10. | Војводе Мишића 202/2 | 21.06.2013. | Планирани радови |
| 11. | Вашариште пукла чесма | 21.06.2013. | Планирани радови |
| 12. | Дражевац пукла јавна чесма | 21.06.2013. | Планирани радови |
| 13. |  |  |  |
| 14. |  |  |  |
| 15 |  |  |  |

| Сектор за инвестиције ,развој и тех.припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Реконструкција водоводне мреже у ул.Војводе Мишића у Обреновцу Извођач радова IMES-COOP D.O.O. | 21.06.2013. | У току |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Прва и друга зона,Мала Моштаница,Звечка и Скела | 21.06.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 112 | 116 | 104 |
| Q (Наменска) | 8.0 | 4.3 | 4.4 |
| P | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| Q мах 1100 | 116+6.4 |
| P | 6.4 |
| Q мин 0500 | 92+4.2 |
| P | 6.4 |
|  | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.35 | 0.38 | 0.32 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. Искључен озон генератор због квара бустер пумпе. Укључено предхлорисање. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 255 | 286 | 273 |
| p | 5.7 | 5.8 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 60 | 77 | 74 |
| Q Ø 250 | 38 | 26 | 26 |
| Q Ø 600 | 157 | 152 | 144 |
| Q Ø 300 | 0 | 31 | 29 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 23.9 | 6.0 | 7.6 |
| Дом | 23.0 |  | 5.3 |
| Павловића крај | 19.6 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 14.7 |  |  |
| Ушће | 36.8 |  |  |
| Грабовац | 3.43 |  | 4.3 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.56 | 3.39 | 3.50 |
|  | Мислођин | 2.40 | 1.22 | 3.05 |
|  | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.24 | 0.23 | 0.25 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Ивана Катaнић